江门市生态环境局蓬江分局文件

蓬环责改字〔2019〕29号

江门市生态环境局蓬江分局

责令改正违法行为决定书

当事人：江门市蓬江区吉科大五金厂

社会信用代码：91440703325023139D

投资人：邓**

经营地址：江门市蓬江区杜阮镇南北大道骑龙山地段厂房

一、环境违法事实和证据

2019年7月3日，我局执法人员对你单位进行现场检查，发现你单位存在以下环境违法行为：

我局委托广东恒畅环保节能检测科技有限公司对你单位的外排废水进行采样检测，根据检测报告显示，你单位外排废水中总锌浓度为7.87mg/L、总镍浓度为0.14mg/L、总磷浓度为2.80mg/L、pH值为5.62、化学需氧量浓度为68mg/L，均超过广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB 44/1597-2015）表2珠三角排放限值：总锌1.0mg/L、总镍0.1mg/L、总磷0.5mg/L、pH值6-9、化学需氧量50mg/L，即你单位存在外排废水超标排放的违法行为。

上述事实有我局2019年7月3日现场检查（勘察）记录、调查询问笔录、现场检查拍摄照片，检测报告（编号：HC[2019-07]005B号）等为证。

二、责令改正的依据、种类及其履行方式和期限

你单位的上述行为，违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条的规定。依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第（二）项的规定，我局责令你单位在接到本决定书之日起立即改正外排废水超标排放的违法行为。

三、申请复议或者提起诉讼的途径和期限

如对本决定不服，可以在接到本决定书之日起六十日内向江门市生态环境局或江门市人民政府申请复议；也可以在接到本决定书之日起六个月内依法直接向江门市江海区人民法院提起行政诉讼。逾期不申请行政复议，也不向人民法院提起行政诉讼，又不履行本决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

地址：江门市蓬江区胜利路154号珠西创谷自编1号楼5楼，

联系人：钟小姐、简先生，联系电话：0750-3291707。

江门市生态环境局蓬江分局

2019年8月9日

抄送：区司法局、杜阮镇人民政府