江门市蓬江区环境保护局文件

蓬环责改字〔2019〕5号

江门市蓬江区环境保护局

责令改正违法行为决定书

当事人：江门合威五金有限公司

社会信用代码：914407007657123093

法定代表人：陆翊华

公司地址：江门市龙湾西路88号

一、环境违法事实和证据

2018年11月28日，我局执法人员对你单位进行现场检查，发现你单位存在以下环境违法行为：

我局委托广东恒畅环保节能检测科技有限公司对你单位的外排废水进行采样检测，根据检测报告显示，你单位外排废水中化学需氧量为385mg/L、总铬为2.55mg/L、总镍为1.20mg/L，均超出广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表4第二时段一级标准限值：化学需氧量90mg/L，表1标准限值：总铬1.5mg/L、总镍1.0mg/L，即你单位存在外排废水超标排放的违法行为。

上述事实有我局2018年11月28日现场检查（勘察）记录、现场检查拍摄照片、视频，2018年11月28日调查询问笔录、企业营业执照和检测报告（报告编号：HC[2018-11]142号）等为证。

二、责令改正的依据、种类及其履行方式和期限

你单位的上述行为，违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条的规定。依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条的规定，我局责令你单位在接到本决定书之日起立即改正外排废水超标排放的违法行为。

三、申请复议或者提起诉讼的途径和期限

如对本决定不服，可以在接到本决定书之日起六十日内向江门市环境保护局或江门市蓬江区人民政府申请复议；也可以在接到本决定书之日起六个月内依法直接向江门市江海区人民法院提起行政诉讼。逾期不申请行政复议，也不向人民法院提起行政诉讼，又不履行本决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

地址：江门市蓬江区胜利路154号珠西创谷自编1号楼5楼，

联系人：钟小姐、简先生，联系电话：0750-3291707。

江门市蓬江区环境保护局

2019年1月 日

抄送：区法制局、白沙街道办事处