江门市蓬江区环境保护局文件

蓬环责改字〔2019〕17号

江门市蓬江区环境保护局

责令改正违法行为决定书

当事人：江门市蓬江区荷塘赛兴隆漂染有限公司

社会信用代码：914407007499883052

法定代表人：高永成

经营地址：江门市蓬江区荷塘镇高村工业区

一、环境违法事实和证据

2019年1月16日、2月20日，我局执法人员对你单位进行现场检查，发现你单位存在以下环境违法行为：

你单位主要从事棉印染精加工活动，我局委托广东恒畅环保节能检测科技有限公司对你单位的外排废水进行采样检测，根据检测报告显示，当事人外排废水中化学需氧量为100mg/L、悬浮物为56mg/L，均超出《纺织染整工业水污染物排放标准》（DB4287-2012）表2新建企业水污染物直接排放限值：化学需氧量80mg/L，悬浮物50mg/L，即你单位存在外排废水超标排放的违法行为。

上述事实有我局2019年1月16日现场检查（勘察）记录、现场检查拍摄照片、视频，2019年2月20日调查询问笔录、企业营业执照、检测报告（报告编号：HC[2019-01]041号）等为证。

二、责令改正的依据、种类及其履行方式和期限

你单位的上述行为，违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条的规定。依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第（二）项的规定，我局责令你单位在接到本决定书之日起立即改正外排废水超标排放的违法行为。

三、申请复议或者提起诉讼的途径和期限

如对本决定不服，可以在接到本决定书之日起六十日内向江门市环境保护局或江门市蓬江区人民政府申请复议；也可以在接到本决定书之日起六个月内依法直接向江门市江海区人民法院提起行政诉讼。逾期不申请行政复议，也不向人民法院提起行政诉讼，又不履行本决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

地址：江门市蓬江区胜利路154号珠西创谷自编1号楼5楼，

联系人：钟小姐、简先生，联系电话：0750-3291707。

江门市蓬江区环境保护局

2019年3月19日

抄送：区法制局、荷塘镇人民政府