江门市生态环境局

江门市生态环境局

责令改正违法行为决定书

江蓬环改〔2020〕5号

当事人：江门市蓬江区灿然电子电器配件厂（普通合伙）

统一社会信用代码：91440703050723717E

执行事务合伙人：周**

地址：江门市蓬江区荷塘镇篁湾村南格浪

一、环境违法事实和证据

2019年8月14日，对你单位进行现场检查，发现你单位存在以下环境违法行为：

- （一）你单位主要从事印刷电路板项目的生产。你单位将生产过程中产生的废线路板露天堆放，即你单位存在对暂不利用或者不能利用的工业固体废物，没有按照规定规范存放的环境违法行为。

- （二）经委托深圳中检联检测有限公司对你单位外排废水进行采样检测，根据监测报告显示，你单位外排废水中化学需氧量浓度为268mg/L、氨氮浓度为409mg/L，均超出广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表4第二时段一级标准限值：化学需氧量90mg/L、氨氮10mg/L，即你单位存在外排废水超标排放的违法行为。

- 上述事实有我局2019年8月14日现场检查（勘察）记录、调查询问笔录、现场照片和视频、水样采样原始记录、《监测报告》（报告编号：EJ1908A227）等为证。

二、处罚依据和种类

你单位的上述行为，违反了《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第三十三条第一款、《中华人民共和国水污染防治法》第十条的规定。我局责令你单位自接到本决定书之日起立即改正以下违法行为：

（一）依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第六十八条第一款第（二）项和第二款的规定，责令你单位立即改正固体废物露天堆放的环境违法行为；

（二）依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第（二）项的规定，责令你单位立即改正外排废水超标的环境违法行为。

三、申请复议或者提起诉讼的途径和期限

如对本决定不服，可以在接到本决定书之日起六十日内向江门市人民政府或者向广东省生态环境厅申请复议，也可在接到本决定书六个月内直接向江门市江海区人民法院提起行政起诉。逾期不申请行政复议，也不提起诉讼，又不履行本决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

地址：江门市蓬江区胜利路154号珠西创谷自编1号楼5楼，

联系人：简先生，联系电话：0750-3291707。

江门市生态环境局

2020年2月4日

抄送：荷塘镇人民政府