附表

广东省医疗器械专项监督抽检合格产品详细信息表

| 序号 | 产品名称 | 抽查 市区 | 标示生产企业 | 被抽样单位 | 型号规格 | 产品编号/批号 | 检验依据 | 检验机构 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用妇产科用包 | 广州 | 广州市天河豪政卫生材料厂 | 广东省妇幼保健院 | A型 | 20181202 | 粤械注准20172641089 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 2 | 一次性使用产包 | 广州 | 广州健朗医用科技有限公司 | 广州健朗医用科技有限公司 | 分娩型 | 20190604 | 粤械注准20172640536 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 3 | 一次性使用妇产科用包 | 广州 | 广州市天河豪政卫生材料厂 | 广州市番禺区何贤纪念医院 | A型 | 20181214 | 粤械注准20172641089 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 4 | 一次性使用妇产科用包 | 广州 | 广州市天河豪政卫生材料厂 | 广州市妇女儿童医疗中心 | B型（人流包） | 20190102 | 粤械注准20172641089 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 5 | 一次性使用无菌产包 | 广州 | 广州中誉医疗器械有限公司 | 广州中誉医疗器械有限公司 | A型 | 190302 | 粤械注准20182140857 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 6 | 一次性使用妇产科专用包 | 广州 | 广东宏瑞医疗器械有限公司 | 广州市荔湾区妇幼保健院 | A型产包 | 20190801 | YZB/粤 1295-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 7 | 一次性使用产包 | 广州 | 河南亚都实业有限公司 | 广州市增城区妇幼保健院 | Ⅱ型 | 1906AA1465 | 豫械注准20162640169 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 8 | 一次性使用产包 | 广州 | 河南康尔健医疗科技有限公司 | 广州市中西医结合医院 | A型 | 11903333 | 豫械注准20172640367 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 9 | 一次性使用妇产科用包 | 广州 | 广州市天河豪政卫生材料厂 | 广州医科大学附属第二医院 | A型 | 20180701 | 粤械注准20172641089 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 10 | 一次性使用手术包 | 广州 | 广州市洛华医疗器械实业有限公司 | 广州紫荆医院有限公司 | B型（产包） | 20190323 | YZB/粤1048-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 11 | 一次性使用电刀笔 | 广州 | ERBE Elektromedizin GmbH | 广州捷祥医疗设备有限公司 | 20190-106 | 180506103 | GB 9706.1-2007 GB 9706.4-2009 YZB/GER 2945-2012 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 12 | 一次性使用高频及水刀用手柄 | 广州 | ERBE Elektromedizin GmbH | 广州捷祥医疗设备有限公司 | 20150-060 | W0286045 | GB 9706.1-2007 GB 9706.4-2009 国械注进20173256650 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 13 | 一次性使用高频及水刀用手柄 | 广州 | ERBE Elektromedizin GmbH | 广州捷祥医疗设备有限公司 | 20150-061 | W0290860 | GB 9706.1-2007 GB 9706.4-2009 国械注进20173256650 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 14 | 一次性使用高频手术电极 | 广州 | 张家港市航天医疗电器有限公司 | 广东省第二人民医院 | DB-S | 19022005 | GB 9706.1-2007 GB 9706.4-2009 苏械注准20182250570 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 15 | 彭氏多功能手术解剖器(电凝切割器) | 广州 | 浙江舒友仪器设备有限公司 | 广东省第二人民医院 | SY-IIA(N)-2 | 1810260 | GB 9706.1-2007 GB 9706.4-2009 浙械注准20162250205 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 16 | 消融电极 | 广州 | 广东百生医疗器械股份有限公司 | 广州市第一人民医院 | OBS-Dt #0096S | 20190215 | GB 9706.1-2007 GB 9706.4-2009 粤械注准20152251426 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 17 | 消融电极(外科术中止血装置) | 广州 | 广东百生医疗器械股份有限公司 | 广州市第一人民医院鹤洞分院 | OBS-Db | 20180821 | GB 9706.1-2007 GB 9706.4-2009 粤械注准20152251426 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 18 | 消融电极 | 广州 | 广东百生医疗器械股份有限公司 | 广州中医药大学第三附属医院 | OBS-Db | XR20190624 | GB 9706.1-2007 GB 9706.4-2009 粤械注准20152251426 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 19 | 彭氏多功能手术解剖器(电凝切割器) | 广州 | 浙江舒友仪器设备有限公司 | 中山大学肿瘤防治中心 | SY-IIA(N)-2 | 1810260 | GB 9706.1-2007 GB 9706.4-2009 浙械注准20162250205 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 20 | 玻璃离子体水门汀 | 广州 | 常熟尚齿齿科材料有限公司 | 广州市海珠区口腔医院 | 粉：20g 液：15ml | 201904 | YY 0271.1-2016 YZB/国4182-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 21 | 玻璃离子水门汀 | 广州 | 而至齿科(苏州)有限公司 | 广州市汇加医疗器械有限公司 | A3 | 2019-07-12 | YY 0271.1-2016 国械注准20153630977 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 22 | 玻璃离子水门汀 | 广州 | 而至齿科(苏州)有限公司 | 广州市亮杰医疗器械有限公司 | 浅黄色 | 2019-10-08 | YY 0271.1-2016 国械注准20153630975 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 23 | 玻璃离子水门汀 | 广州 | 而至齿科(苏州)有限公司 | 德伦口腔门诊部 | 浅黄色 | 2019-03-28 | YY 0271.1-2016 国械注准20153630975 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 24 | 聚羧酸锌水门汀 | 广州 | 常熟尚齿齿科材料有限公司 | 广州市好大夫口腔门诊部 | 粉液对装 | 201908 | YY 0271.1-2016 国械注准20193171717 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 25 | 聚羧酸锌水门汀 | 广州 | 常熟尚齿齿科材料有限公司 | 广州越秀圣贝口腔门诊有限公司 | 粉：30g 液：15ml | 201904 | YY 0271.1-2016 YZB/国4181-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 26 | 胸普外科修补膜 | 广州 | 冠昊生物科技股份有限公司 | 冠昊生物科技股份有限公司 | B/TB-S4060 | 170301 | YY 0271.1-2016 YZB/国4522-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 27 | 负压封闭引流护创材料 | 广州 | 广东省双灵药业有限公司 | 广东省双灵药业有限公司 | 大包 | 20190301 | YY 0271.1-2016 国械注准20173664628 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 28 | 一次性无菌中心静脉导管套件 | 广州 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 单腔 16Ga x 20 | 20190324 | YY 0271.1-2016 国械注准20163771270 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 29 | 椎体扩张球囊导管 | 广州 | 普霖医疗科技(广州)有限公司 | 普霖医疗科技(广州)有限公司 | FA03001-02 | FLN1190503003 | YY 0271.1-2016 国械注准20163100568 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 30 | 一次性使用手术包 | 深圳 | 广州市洛华医疗器械实业有限公司 | 深圳市平山区人民医院 | B型（产包） | 20181126 | YZB/粤1048-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 31 | 一次性使用产包 | 深圳 | 稳健医疗用品股份有限公司 | 稳健医疗用品股份有限公司 | 接生人流包（III型） | 20190114 | 粤械注准20182640467 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 32 | 一次性使用剖腹产包 | 深圳 | 稳健医疗用品股份有限公司 | 稳健医疗用品股份有限公司 | IV型 | 20181107 | 粤械注准20182640195 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 33 | 一次性使用产包 | 深圳 | 汕头市澄海区健发卫生用品有限公司 | 深圳市大鹏新区葵涌人民医院 | I型 | 2018年11月07日 | 粤械注准20162640742 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 34 | 彭氏多功能手术解剖器(电凝切割器) | 深圳 | 浙江舒友仪器设备有限公司 | 深圳市人民医院 | SY-IIB(JN)-0 | 1811246 | GB 9706.1-2007 GB 9706.4-2009 浙械注准20162250205 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 35 | 高频手术电极 | 深圳 | 深圳华讯角度生物医疗电子科技有限公司 | 深圳华讯角度生物医疗电子科技有限公司 | HX-（B1）S | 190101 | GB 9706.1-2007 GB 9706.4-2009 粤械注准20162251564 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 36 | 高频手术电极 | 深圳 | 深圳华讯角度生物医疗电子科技有限公司 | 深圳华讯角度生物医疗电子科技有限公司 | HX-（B1）S | 190101 | GB 9706.1-2007 GB 9706.4-2009 粤械注准20162251564 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 37 | 消融电极 | 深圳 | 深圳市美成医疗用品有限公司 | 深圳市美成医疗用品有限公司 | MD1000 | 19040121 | GB 9706.1-2007 GB 9706.4-2009 粤械注准20172251523 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 38 | 聚羧酸锌水门汀 | 深圳 | 常熟尚齿齿科材料有限公司 | 深圳市润禾医疗器械有限公司 | 粉：30g 液：15ml | 201901 | YY 0271.1-2016 YZB/国4181-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 39 | 聚羧酸锌水门汀 | 深圳 | 上海荣祥齿科材料有限公司 | 深圳市朗朗口腔医疗管理有限责任公司富城口腔门诊部 | 粉净质量：30g/瓶、液净含量：15ml/瓶 | 190601 | YY 0271.1-2016 国械注准20153630981 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 40 | 磷酸锌水门汀 | 深圳 | 常熟尚齿齿科材料有限公司 | 南方医科大学深圳医院 | 单粉包装 粉：30g | 201907 | YY 0271.1-2016 国械注准20193171757 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 41 | 聚羧酸锌水门汀 | 深圳 | 常熟尚齿齿科材料有限公司 | 深圳市牙友邦科技有限公司 | 粉：30g 液：15ml粉液对装 | 201909 | YY 0271.1-2016 国械注准20193171717 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 42 | 髋关节假体 | 深圳 | 经纬医疗器材制造（深圳）有限公司 | 经纬医疗器材制造（深圳）有限公司 | 金属外杯:Φ48 小球头:Φ28/0 髋臼螺钉:Φ6.5 ×20 双动头:Φ48/28 外杯内衬:Φ50 ～52/28 股骨柄:1 | 金属外杯:HG03 小球头:HA24 髋臼螺钉:HA30 双动头:HA26 外杯内衬:HG08 股骨柄:HD09 | YY 0271.1-2016 国械注准20183461611 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 43 | 一次性使用引流导管及附件 | 深圳 | 深圳市库珀科技发展有限公司 | 深圳市库珀科技发展有限公司 | DC-1020 | C319156209 | YY 0271.1-2016 国械注准20173660217 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 44 | 二尖瓣球囊扩张导管 | 深圳 | 深圳市擎源医疗器械有限公司 | 深圳市擎源医疗器械有限公司 | PBMV-26 | 190301 | YY 0271.1-2016 国械注准20163771012 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 45 | 一次性使用无菌中心静脉导管及附件 | 深圳 | 深圳市顺美医疗股份有限公司 | 深圳市顺美医疗股份有限公司 | CVC-02 | SM619243 | YY 0271.1-2016 国械注准20173770347 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 46 | 钛网融合器 | 深圳 | 深圳市斯玛仪器有限公司 | 深圳市斯玛仪器有限公司 | MESH | SM1903 | YY 0271.1-2016 国械注准20183461584 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 47 | 一次性使用输注泵 | 深圳 | 深圳市益心达医学新技术有限公司 | 深圳市益心达医学新技术有限公司 | SCW-100-I | 319178187 | YY 0271.1-2016 国械注准20173540822 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 48 | 一次性使用无菌中心静脉导管套件 | 深圳 | 深圳市益心达医学新技术有限公司 | 深圳市益心达医学新技术有限公司 | SCW-CVCP-1 | 319186179 | YY 0271.1-2016 国械注准20173664588 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 49 | 一次性使用冠状动脉球囊扩张导管 | 深圳 | 业聚医疗器械(深圳)有限公司 | 业聚医疗器械(深圳)有限公司 | 117-3018J | 2918701903 | YY 0271.1-2016 YZB/国1865-2015 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 50 | 一次性使用妇产科用包 | 珠海 | 广州市天河豪政卫生材料厂 | 广东省人民医院珠海医院（珠海市金湾中心医院） | B型 | 20180901 | 粤械注准20172641089 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 51 | 一次性使用产包 | 珠海 | 新乡市华西卫材有限公司 | 珠海方华医院有限责任公司 | Ⅰ型：普通型产包 | 18071685 | 豫械注准20172640115 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 52 | 一次性使用产包 | 珠海 | 新乡市华西卫材有限公司 | 珠海市妇幼保健院 | Ⅰ型：普通型产包 | 18071685 | 豫械注准20172640115 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 53 | 一次性使用手术电极 | 珠海 | 浙江舒友仪器设备有限公司 | 中山大学附属第五医院 | SY-03X-B | 1901257 | GB 9706.1-2007 GB 9706.4-2009 浙械注准20152250640 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 54 | 聚羧酸锌水门汀 | 珠海 | 常熟尚齿齿科材料有限公司 | 珠海摩登梅尔口腔门诊部（诚丰店） | 粉液对装 | 201908 | YY 0271.1-2016 国械注准20193171717 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 55 | 玻璃离子水门汀 | 珠海 | 而至齿科(苏州)有限公司 | 珠海市口腔医院 | 浅黄色 | 2019-06-27 | YY 0271.1-2016 国械注准20153630975 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 56 | 齿科聚羧酸锌水门汀 | 珠海 | 武汉大学口腔医学院口腔药物材料厂 | 珠海方华医院拱北门诊部 | 粉剂：30g/瓶，液剂：15ml/瓶 | 190524 | YY 0271.1-2016 国械注准20163632371 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 57 | 粘接用聚羧酸盐水门汀 | 珠海 | 而至齿科(苏州)有限公司 | 广东康德莱医疗供应链管理有限公司 | 浅黄色 | 1811301 | YY 0271.1-2016 国械注准20153630976 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 58 | 一次性使用中心静脉导管包 | 珠海 | 珠海福尼亚医疗设备有限公司 | 珠海福尼亚医疗设备有限公司 | CVC-1 16G 20 | 921CV011 | YY 0271.1-2016 国械注准20173664614 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 59 | 一次性使用产包 | 汕头 | 河南飘安集团有限公司 | 汕头大学医学院第二附属医院 | CB型 | 003190402 | 豫械注准20152640646 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 60 | 一次性医用产包 | 汕头 | 新乡市大方医疗器械制造有限公司 | 汕头妇产医院 | / | 181015 | 豫械注准20172641059 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 61 | 一次性使用产包 | 汕头 | 汕头市澄海区健发卫生用品有限公司 | 汕头市濠江区珠浦医院 | I型 | 2018年12月02日 | 粤械注准20162640742 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 62 | 一次性使用产包 | 汕头 | 汕头市澄海区健发卫生用品有限公司 | 汕头市澄海区健发卫生用品有限公司 | I型 | 2019年03月20日 | 粤械注准20162640742 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 63 | 一次性使用消融电极 | 汕头 | 武汉麦朗医疗科技有限公司 | 汕头市龙湖区人民医院 | ML-DH1 | 20190328 | GB 9706.1-2007 GB 9706.4-2009 鄂械注准20162252293 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 64 | 磷酸锌水门汀 | 汕头 | 常熟尚齿齿科材料有限公司 | 汕头市德心医疗器械有限公司 | 粉：30g 单粉包装 | 201907 | YY 0271.1-2016 国械注准20193171757 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 65 | 聚羧酸锌水门汀 | 汕头 | 常熟尚齿齿科材料有限公司 | 汕头市德心医疗器械有限公司 | 粉：30g 液：15ml 粉液对装 | 201908 | YY 0271.1-2016 国械注准20193171717 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 66 | 玻璃离子体水门汀 | 汕头 | 常熟尚齿齿科材料有限公司 | 汕头市德心医疗器械有限公司 | 粉：20g 液：15ml | 201904 | YY 0271.1-2016 YZB/国4182-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 67 | 聚羧酸锌水门汀 | 汕头 | 常熟尚齿齿科材料有限公司 | 汕头市越鸿医疗器械有限公司 | 粉：30g 液：15ml 粉液对装 | 201907 | YY 0271.1-2016 国械注准20193171717 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 68 | 玻璃离子水门汀 | 汕头 | 上海新世纪齿科材料有限公司 | 汕头市越鸿医疗器械有限公司 | I型（垫底和洞衬） 粉：35g 液：20ml | 20190522 | YY 0271.1-2016 国械注准20173634244 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 69 | 牙科磷酸锌水门汀 | 汕头 | 武汉大学口腔医学院口腔药物材料厂 | 汕头市越鸿医疗器械有限公司 | 粉30g/瓶 | 190225 | YY 0271.1-2016 国械注准20173634122 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 70 | 玻璃离子水门汀 | 汕头 | 山东沪鸽口腔材料股份有限公司 | 汕头市越鸿医疗器械有限公司 | 粘结Ⅰ型：粉剂30g、液剂25g | 粉：18113011 液：18112831 | YY 0271.1-2016 国械注准20163631395 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 71 | 一次性使用接生包 | 韶关 | 南昌市东海医疗器材有限公司 | 始兴县人民医院 |  | 2019年03月09日 | 赣械注准20172640251 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 72 | 消融电极(外科术中止血装置) | 韶关 | 东莞市泰科医疗器械有限公司 | 南雄市中医院 | TD1-1 | 1801201 | GB 9706.1-2007 GB 9706.4-2009 YZB/粤0658-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 73 | 一次性手控刀 | 韶关 | 常熟市沪通电子有限公司 | 韶关市铁路医院 | GSD-SE01-1 | 20180606 | GB 9706.1-2007 GB 9706.4-2009 苏械注准20162251179 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 74 | 聚羧酸锌水门汀 | 韶关 | 常熟尚齿齿科材料有限公司 | 韶关市口腔医院 | 粉：30g 液：15ml | 201903 | YY 0271.1-2016 YZB/国4181-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 75 | 增强型玻璃离子体水门汀 | 韶关 | 常熟尚齿齿科材料有限公司 | 韶关市武江区创赢齿科医疗器械有限公司 | 粉：9g 液：6ml | 201906 | YY 0271.1-2016 国械注准20193171719 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 76 | 硅橡胶面部整形填充材料 | 韶关 | 广州市万和整形材料有限公司 | 广州市万和整形材料有限公司 | LA55 | 0000519 | YY 0271.1-2016 国械注准20183461595 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 77 | 硅凝胶填充乳房植入体 | 韶关 | 广州市万和整形材料有限公司 | 广州市万和整形材料有限公司 | RMP220 | 0001519 | YY 0271.1-2016 国械注准20153460588 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 78 | 一次性使用产包 | 河源 | 南昌翔翊医疗器械有限公司 | 河源长安医院 | / | 20190405 | 赣械注准20162640038 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 79 | 一次性使用产包 | 河源 | 广州健朗医用科技有限公司 | 连平县妇幼保健院 | 分娩型 | 20190503 | 粤械注准20172640536 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 80 | 高频手术电极 | 河源 | 上海贝敦克医疗电子有限公司 | 和平县人民医院 | BG-4-S | 20180915 | GB 9706.1-2007 GB 9706.4-2009 沪械注准20142250164 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 81 | 高频手术电极 | 河源 | 东莞市泰科医疗器械有限公司 | 龙川县中医院 | TD1-0普通不锈钢型 | 19010201 | GB 9706.1-2007 GB 9706.4-2009 YZB/粤 0658-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 82 | 高频手术电极 | 河源 | 武汉金柏威光电技术有限公司 | 紫金县人民医院 | JBW/D-C | 20190318 | GB 9706.1-2007 GB 9706.4-2009 鄂械注准20142011659 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 83 | 聚羧酸锌水门汀 | 河源 | 常熟尚齿齿科材料有限公司 | 河源恒信口腔医院 | 粉：30g 液：15ml粉液对装 | 201908 | YY 0271.1-2016 国械注准20193171717 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 84 | 聚羧酸锌水门汀 | 河源 | 常熟尚齿齿科材料有限公司 | 紫金县王经稳口腔诊所 | 粉：30g 液：15ml粉液对装 | 201907 | YY 0271.1-2016 国械注准20193171717 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 85 | 聚羧酸锌水门汀 | 河源 | 常熟尚齿齿科材料有限公司 | 和平恒信口腔专科门诊部 | 粉：30g 液：15ml粉液对装 | 201908 | YY 0271.1-2016 国械注准20193171717 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 86 | 一次性使用无菌产包 | 梅州 | 河南瑞科医疗器械有限公司 | 大埔县妇幼保健院 | A型 | 181106 | 豫械注准20172640262 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 87 | 一次性使用妇产科用包 | 梅州 | 广州市天河豪政卫生材料厂 | 丰顺县人民医院 | A型 | 20181112 | 粤械注准20172641089 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 88 | 一次性手控刀 | 梅州 | 常熟市沪通电子有限公司 | 大埔县人民医院 | GSD-SE01-1 | 20181109 | GB 9706.1-2007 GB 9706.4-2009 苏械注准20162251179 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 89 | 手控刀/可高温灭菌手控刀 | 梅州 | 上海沪通电子有限公司 | 梅州客都骨科医院 | 普通式HP01 | 2019年1月15日 | GB 9706.1-2007 GB 9706.4-2009 国械注准20153252094 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 90 | 聚羧酸锌水门汀 | 梅州 | 常熟尚齿齿科材料有限公司 | 五华三立康口腔诊所 | 粉液对装 | 201908 | YY 0271.1-2016 国械注准20193171717 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 91 | 磷酸锌水门汀 | 梅州 | 上海荣祥齿科材料有限公司 | 兴宁市人民医院 | 粉净质量：30g/瓶、液净含量：15ml/瓶 | 190301 | YY 0271.1-2016 国械注准20143632020 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 92 | 聚羧酸锌水门汀 | 梅州 | 常熟尚齿齿科材料有限公司 | 兴宁鸿惠医院 | 粉：30g 液：15ml | 201905 | YY 0271.1-2016 YZB/国4181-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 93 | 玻璃离子水门汀 | 梅州 | 上海荣祥齿科材料有限公司 | 梅州市鑫龙医疗器械有限公司 | Ⅰ型 | 190101 | YY 0271.1-2016 国械注准20163630677 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 94 | 玻璃离子水门汀 | 梅州 | 上海荣祥齿科材料有限公司 | 梅州市中大口腔门诊有限公司 | Ⅰ型 | 190801 | YY 0271.1-2016 国械注准20163630677 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 95 | 一次性使用妇产科用包 | 惠州 | 广州市天河豪政卫生材料厂 | 博罗县人民医院 | A型：产包 | 20181016 | 粤械注准20172641089 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 96 | 一次性使用产包 | 惠州 | 新乡市华西卫材有限公司 | 惠州市大中惠亚医院 | Ⅰ型：普通型产包 | 18112032 | 豫械注准20172640115 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 97 | 一次性使用产包 | 惠州 | 新乡市华西卫材有限公司 | 龙门县人民医院 | Ⅰ型：普通型产包 | 18121532 | 豫械注准20172640115 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 98 | 一次性使用高频手术电极 | 惠州 | 张家港市航天医疗电器有限公司 | 博罗县妇幼保健计划生育服务中心 | DB-S | 180813 | GB 9706.1-2007 GB 9706.4-2009 苏械注准20182250570 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 99 | 高频手术电极 | 惠州 | 武汉金柏威光电技术有限公司 | 惠东县妇幼保健计划生育服务中心 | JBW/D-C | 20181004 | GB 9706.1-2007 GB 9706.4-2009 YZB/鄂1002-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 100 | 一次性使用单极手术电极 | 惠州 | 浙江海圣医疗器械有限公司 | 龙门县人民医院 | HEP4 | 19031601 | GB 9706.1-2007 GB 9706.4-2009 浙械注准20162250110 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 101 | 磷酸锌水门汀 | 惠州 | 常熟尚齿齿科材料有限公司 | 惠州市口腔医院有限公司 | 粉：30g | 201903 | YY 0271.1-2016 YZB/国4183-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 102 | 玻璃离子体水门汀 | 惠州 | 常熟尚齿齿科材料有限公司 | 惠州市致美口腔医院有限公司 | 粉：20g 液：15ml | 201904 | YY 0271.1-2016 YZB/国4182-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 103 | 聚羧酸锌水门汀 | 惠州 | 上海荣祥齿科材料有限公司 | 惠州市致美口腔医院有限公司 | 粉净质量：30g/瓶、液净含量：15ml/瓶 | 190901 | YY 0271.1-2016 国械注准20153630981 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 104 | 一次性使用妇产科用包 | 汕尾 | 广州市天河豪政卫生材料厂 | 海丰县澎湃纪念医院 | A型 | 20190301 | YZB/粤0761-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 105 | 一次性使用无菌产包 | 汕尾 | 河南瑞科医疗器械有限公司 | 汕尾逸挥基金医院 | A型 | 181106 | 豫械注准20172640262 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 106 | 彭氏多功能手术解剖器(电凝切割器) | 汕尾 | 浙江舒友仪器设备有限公司 | 汕尾逸挥基金医院 | SY-IIIB-1 | 1901274 | GB 9706.1-2007 GB 9706.4-2009 浙械注准20162250205 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 107 | 聚羧酸锌水门汀 | 汕尾 | 常熟尚齿齿科材料有限公司 | 陆丰市东海镇安达医疗器材商行 | 粉：30g 液：15ml粉液对装 | 201908 | YY 0271.1-2016 国械注准20193171717 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 108 | 玻璃离子水门汀 | 汕尾 | 上海新世纪齿科材料有限公司 | 陆丰市东海镇安达医疗器材商行 | I型（垫底和洞衬） | 20181204 | YY 0271.1-2016 国械注准20173634244 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 109 | 玻璃离子水门汀 | 汕尾 | 上海新世纪齿科材料有限公司 | 海丰县颖源齿科材料商行 | I型（垫底和洞衬） | 20190314 | YY 0271.1-2016 国械注准20173634244 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 110 | 牙科磷酸锌水门汀 | 汕尾 | 武汉大学口腔医学院口腔药物材料厂 | 海丰县颖源齿科材料商行 | 粉：30g/瓶 | 190225 | YY 0271.1-2016 国械注准20173634122 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 111 | 玻璃离子体水门汀 | 汕尾 | 常熟尚齿齿科材料有限公司 | 陆丰市东海镇安达医疗器材商行 | 粉：20g 液：15ml | 201904 | YY 0271.1-2016 YZB/国4182-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 112 | 聚羧酸锌水门汀 | 汕尾 | 常熟尚齿齿科材料有限公司 | 海丰县颖源齿科材料商行 | 粉：30g 液：15ml粉液对装 | 201906 | YY 0271.1-2016 国械注准20193171717 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 113 | 一次性使用手术包 | 东莞 | 广州市洛华医疗器械实业有限公司 | 东莞市清溪医院 | B型：产包 | 20181126 | YZB/粤1048-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 114 | 一次性使用无菌产包 | 东莞 | 河南省豫北卫材有限公司 | 东莞现代妇产医院 | A型 | 39190302 | 豫械注准20162640084 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 115 | 一次性使用高频电刀笔 | 东莞 | 常州市延陵电子设备有限公司 | 东莞大朗医院 | YLDB-03-38 | 20190315 | GB 9706.1-2007 GB 9706.4-2009 苏械注准20152250472 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 116 | 一次性使用高频电刀笔 | 东莞 | 常州市延陵电子设备有限公司 | 东莞市大朗医院 | YLDB-03-38 | 20190222 | GB 9706.1-2007 GB 9706.4-2009 苏械注准20152250472 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 117 | 消融电极 | 东莞 | 广东百生医疗器械股份有限公司 | 东莞常安医院 | OBS-Db | 20181227 | GB 9706.1-2007 GB 9706.4-2009 粤械注准20152251426 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 118 | 消融电极 | 东莞 | 广东百生医疗器械股份有限公司 | 东莞常安医院 | OBS-Db | 20190330 | GB 9706.1-2007 GB 9706.4-2009 粤械注准20152251426 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 119 | 消融电极(外科术中止血装置) | 东莞 | 东莞市泰科医疗器械有限公司 | 东莞市泰科医疗器械有限公司 | TD1-1普通型 | 19040101 | GB 9706.1-2007 GB 9706.4-2009 YZB/粤 0658-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 120 | 高频手术电极 | 东莞 | 东莞市卓业医疗器械制造有限公司 | 东莞市卓业医疗器械制造有限公司 | SP200 | P1917514 | GB 9706.1-2007 GB 9706.4-2009 粤械注准20162250078 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 121 | 消融电极 | 东莞 | 鸿图医疗器材（东莞）有限公司 | 鸿图医疗器材（东莞）有限公司 | PD400型 | 190302007 | GB 9706.1-2007 GB 9706.4-2009 YZB/粤1122-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 122 | 磷酸锌水门汀 | 东莞 | 上海荣祥齿科材料有限公司 | 东莞洪梅好牙医口腔门诊部 | 粉净质量：30g/瓶、液净含量：15ml/瓶 | 190701 | YY 0271.1-2016 国械注准20143632020 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 123 | 玻璃离子体水门汀 | 东莞 | 常熟尚齿齿科材料有限公司 | 东莞石排陈乐口腔诊所 | 粉液对装 | 201906 | YY 0271.1-2016 国械注准20193171718 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 124 | 牙科磷酸锌水门汀 | 东莞 | 武汉大学口腔医学院口腔药物材料厂 | 东莞市望牛墩邓明口腔门诊部 | 粉：30g/瓶 | 180702 | YY 0271.1-2016 国械注准20173634122 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 125 | 聚羧酸锌水门汀 | 东莞 | 常熟尚齿齿科材料有限公司 | 东莞大岭山牙康口腔门诊部 | 粉：30g 液：15ml粉液对装 | 201908 | YY 0271.1-2016 国械注准20193171717 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 126 | 玻璃离子体水门汀 | 东莞 | 常熟尚齿齿科材料有限公司 | 东莞市石龙品众口腔门诊部 | 粉液对装 | 201906 | YY 0271.1-2016 国械注准20193171718 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 127 | 玻璃离子水门汀 | 东莞 | 上海荣祥齿科材料有限公司 | 东莞口腔医院 | Ⅰ型 | 180801 | YY 0271.1-2016 国械注准20163630677 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 128 | 一次性使用静脉插管 | 东莞 | 东莞科威医疗器械有限公司 | 东莞科威医疗器械有限公司 | 塑料直头 Fr24 | 20190603 | YY 0271.1-2016 国械注准20173660952 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 129 | 一次性使用动脉插管 | 东莞 | 东莞科威医疗器械有限公司 | 东莞科威医疗器械有限公司 | 普通塑料弯头 Fr24 | 20190607 | YY 0271.1-2016 国械注准20173660951 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 130 | 一次性使用冠状动脉球囊扩张导管 | 东莞 | 广东博迈医疗器械有限公司 | 广东博迈医疗器械有限公司 | 801-2020 | F1904200 | YY 0271.1-2016 YZB/国0887-2015 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 131 | 粘接用聚羧酸盐水门汀 | 中山 | 而至齿科(苏州)有限公司 | 中山市芯澳医疗产品有限公司 | 浅黄色 | 1905052 | YY 0271.1-2016 国械注准20153630976 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 132 | 聚羧酸锌水门汀 | 中山 | 常熟尚齿齿科材料有限公司 | 中山市芯澳医疗产品有限公司 | 粉：30g 液：15ml | 201905 | YY 0271.1-2016 YZB/国4181-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 133 | 一次性使用产包 | 湛江 | 河南康尔健医疗科技有限公司 | 徐闻县妇幼保健院 | A型 | 11812095 | 豫械注准20172640367 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 134 | 一次性使用产包 | 湛江 | 南昌翔翊医疗器械有限公司 | 湛江市霞山妇幼保健院 | / | 批20190105 | 赣械注准20162640038 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 135 | 彭氏多功能手术解剖器(电凝切割器) | 湛江 | 浙江舒友仪器设备有限公司 | 广东省农垦中心医院 | SY-IIB(N)-2 | 1901035 | GB 9706.1-2007 GB 9706.4-2009 浙械注准20162250205 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 136 | 消融电极 | 湛江 | 鸿图医疗器材（东莞）有限公司 | 广东医科大学附属医院 | PD400S | 190102019 | GB 9706.1-2007 GB 9706.4-2009 YZB/粤1122-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 137 | 一次性使用单极手术电极 | 湛江 | 浙江省金华市华通医疗器械有限公司 | 湛江骨科医院 | HT-1 | 20181001 | GB 9706.1-2007 GB 9706.4-2009 浙械注准20162250692 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 138 | 玻璃离子水门汀 | 湛江 | 而至齿科(苏州)有限公司 | 湛江市华齿医疗器械有限公司 | 浅黄色 | 190507141919 | YY 0271.1-2016 国械注准20153630975 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 139 | 聚羧酸锌水门汀 | 湛江 | 常熟尚齿齿科材料有限公司 | 湛江市霞山中源医疗器械有限公司 | 粉：30g 液：15ml | 201905 | YY 0271.1-2016 YZB/国4181-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 140 | 牙科磷酸锌水门汀 | 湛江 | 武汉大学口腔医学院口腔药物材料厂 | 湛江市霞山中源医疗器械有限公司 | 粉：30g/瓶 | 190612 | YY 0271.1-2016 国械注准20173634122 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 141 | 聚羧酸锌水门汀 | 湛江 | 常熟尚齿齿科材料有限公司 | 广东医科大学附属医院 | 粉：30g 液：15ml | 201905 | YY 0271.1-2016 YZB/国4181-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 142 | 聚羧酸锌水门汀 | 湛江 | 常熟尚齿齿科材料有限公司 | 湛江市益连医疗器械有限公司 | 粉：30g 液：15ml | 201901 | YY 0271.1-2016 YZB/国4181-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 143 | 玻璃离子水门汀 | 湛江 | 上海荣祥齿科材料有限公司 | 湛江市益连医疗器械有限公司 | Ⅰ型 | 190401 | YY 0271.1-2016 国械注准20163630677 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 144 | 一次性使用无菌产包 | 佛山 | 广州中誉医疗器械有限公司 | 佛山市第一人民医院禅城医院 | 订制 | 20180508 | YZB/粤 0666-2014 《一次性使用无菌产包》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 145 | 一次性使用无菌产包 | 佛山 | 广州中誉医疗器械有限公司 | 佛山市南海区人民医院 | A型 | 190308 | 粤械注准20182140857 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 146 | 一次性使用产包 | 佛山 | 稳健医疗用品股份有限公司 | 广州医科大学附属顺德医院（佛山市顺德区乐从医院） | 接生人流包（II型） | 20190227 | 粤械注准20182640467 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 147 | 消融电极 | 佛山 | 广东百生医疗器械股份有限公司 | 佛山市南海区人民医院 | OBS-Db | 20190330 | GB 9706.1-2007 GB 9706.4-2009 粤械注准20152251426 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 148 | 电外科手术器械 | 佛山 | Covidien llc（代理人：柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司） | 广东同江医院 | E2516 | 70880255X | GB 9706.1-2007 GB 9706.4-2009 国械注进20152253773 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 149 | 高频手术电极 | 佛山 | 东莞市泰科医疗器械有限公司 | 佛山市中医院禅城高新区医院 | TD1-0普通不锈钢型 | 19010201 | GB 9706.1-2007 GB 9706.4-2009 YZB/粤0658-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 150 | 牙科磷酸锌水门汀 | 佛山 | 武汉大学口腔医学院口腔药物材料厂 | 佛山市高明区人民医院 | 粉：30g/瓶 | 190225 | YY 0271.1-2016 国械注准20173634122 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 151 | 牙科磷酸锌水门汀 | 佛山 | 武汉大学口腔医学院口腔药物材料厂 | 国药康顺口腔医疗器械（广东）有限公司 | 粉：30g/瓶 | 190225 | YY 0271.1-2016 国械注准20173634122 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 152 | 玻璃离子体水门汀 | 佛山 | 常熟尚齿齿科材料有限公司 | 佛山市正阳医疗器械有限公司 | 粉：20g | 201908 | YY 0271.1-2016 国械注准20193171718 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 153 | 磷酸锌水门汀 | 佛山 | 常熟尚齿齿科材料有限公司 | 佛山市三水区人民医院 | 粉：30g 液：15ml | 201903 | YY 0271.1-2016 YZB/国4183-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 154 | 牙科磷酸锌水门汀 | 佛山 | 武汉大学口腔医学院口腔药物材料厂 | 佛山高明爵醒口腔门诊部 | 粉：30g/瓶 | 181015 | YY 0271.1-2016 国械注准20173634122 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 155 | 玻璃离子水门汀 | 佛山 | 而至齿科(苏州)有限公司 | 广东省人民医院南海医院（佛山市南海区第二人民医院） | 浅黄色 | 2019-10-08 | YY 0271.1-2016 国械注准20153630975 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 156 | 聚羧酸锌水门汀 | 佛山 | 上海青普齿科材料有限公司 | 暨南大学附属口腔医院（佛山市顺德区大良医院） | 粉:30g/瓶 液:15ml/瓶 | 20190501 | YY 0271.1-2016 国械注准20173634297 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 157 | 一次性使用中心静脉导管 | 佛山 | 佛山特种医用导管有限责任公司 | 佛山特种医用导管有限责任公司 | CB-B 16Gax20cm | 190121 | YY 0271.1-2016 国械注准20163662086 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 158 | 一次性无菌中心静脉导管及附件 | 佛山 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | FV-1565 | 06Y-190520 | YY 0271.1-2016 YZB/国 2670-2015 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 159 | 一次性使用中心静脉导管包 | 佛山 | 昊朗科技(佛山)有限公司 | 昊朗科技(佛山)有限公司 | TF-C 12Fr2x20cm | 1905030 | YY 0271.1-2016 YZB/国 4299-2010 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 160 | 一次性使用产包 | 阳江 | 河南省健琪医疗器械有限公司 | 阳春市人民医院 | Ⅱ型 | 19030611 | 豫械注准20172640088 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 161 | 一次性使用产包 | 阳江 | 广州健朗医用科技有限公司 | 阳西县妇幼保健院 | 分娩型 | 20181210 | 粤械注准20172640536 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 162 | 电外科手术器械 | 阳江 | 柯惠医疗器材商贸(上海)有限公司 | 阳春市人民医院 | E2516H | 82340237X | GB 9706.1-2007 GB 9706.4-2009 国械注进20152253773 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 163 | 一次性使用手术电极 | 阳江 | 苏州医疗用品厂有限公司 | 阳江市阳东区妇幼保健院 | 69mm指揿开关 | 180502 | GB 9706.1-2007 GB 9706.4-2009 YZB/苏0193-2010 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 164 | 磷酸锌水门汀 | 阳江 | 常熟尚齿齿科材料有限公司 | 阳西三仁口腔门诊部 | 粉：30g 液：15ml | 粉：201903 液：201902 | YY 0271.1-2016 YZB/国4183-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 165 | 聚羧酸锌水门汀 | 阳江 | 常熟尚齿齿科材料有限公司 | 阳江市人民医院 | 粉：30g 液：15ml | 201905 | YY 0271.1-2016 YZB/国4181-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 166 | 聚羧酸锌水门汀 | 阳江 | 上海荣祥齿科材料有限公司 | 阳江华康口腔医院 | 粉净质量：30g/瓶、液净含量：15ml/瓶 | 190901 | YY 0271.1-2016 国械注准20153630981 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 167 | 一次性使用产包 | 江门 | 新乡市华西卫材有限公司 | 开平市中心医院 | Ⅰ型 普通型 | 190102 | 豫械注准20172640115 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 168 | 一次性使用单极手术电极 | 江门 | 浙江省金华市华通医疗器械有限公司 | 江门市新会区人民医院 | HT-1 | 20180601 | GB 9706.1-2007 GB 9706.4-2009 浙械注准20162250692 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 169 | 一次性使用单极手术电极 | 江门 | 乐清市金康特医疗器材有限公司 | 台山市华济医院有限公司 | 常规型 | 181119 | GB 9706.1-2007 GB 9706.4-2009 浙械注准20162250206 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 170 | 高频手术电极 | 江门 | 上海贝敦克医疗电子有限公司 | 江门市众康医疗器械有限公司 | BG-4-S | 20190115 | GB 9706.1-2007 GB 9706.4-2009 YZB/沪3027-25-2011 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 171 | 玻璃离子体水门汀 | 江门 | 常熟尚齿齿科材料有限公司 | 江门市健华医疗器械有限公司 | 粉液对装 | 201906 | YY 0271.1-2016 国械注准20193171718 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 172 | 一次性使用产包 | 茂名 | 新乡市康贝尔医疗科技有限公司 | 茂名和家宝妇女儿童医院 | / | 18111803 | 豫械注准20162640252 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 173 | 一次性使用产包 | 茂名 | 南昌市恒康医疗器械有限公司 | 信宜市镇隆镇卫生院 |  | 20181006 | 赣械注准20182640059 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 174 | 彭氏多功能手术解剖器(电凝切割器) | 茂名 | 浙江舒友仪器设备有限公司 | 高州市人民医院 | SY-IIB-(N)-1 | 1901036 | GB 9706.1-2007 GB 9706.4-2009 浙械注准20162250205 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 175 | 一次性使用高频手术电极 | 茂名 | 张家港市航天医疗电器有限公司 | 茂名市电白区人民医院 | DB-S | 19041901 | GB 9706.1-2007 GB 9706.4-2009 苏械注准20182250570 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 176 | 齿科聚羧酸锌水门汀 | 茂名 | 武汉大学口腔医学院口腔药物材料厂 | 茂名市三升医疗设备有限公司 | 垫底、洞衬型，粉剂：30g/瓶，液剂：15ml/瓶 | 190524 | YY 0271.1-2016 国械注准20163632371 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 177 | 玻璃离子水门汀 | 茂名 | 上海新世纪齿科材料有限公司 | 茂名市三升医疗设备有限公司 | II型（垫底、洞衬、修复、充填） | 20181120 | YY 0271.1-2016 国械注准20173634291 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 178 | 聚羧酸锌水门汀 | 茂名 | 常熟尚齿齿科材料有限公司 | 广东优泰医疗科技有限公司 | 粉液对装 | 201908 | YY 0271.1-2016 国械注准20193171717 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 179 | 一次性使用无菌产包 | 肇庆 | 广州中誉医疗器械有限公司 | 德庆县妇幼保健院 | 订制 | 181226 | 粤械注准20182140857 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 180 | 一次性使用妇产科专用包 | 肇庆 | 广东宏瑞医疗器械有限公司 | 四会市妇幼保健计划生育服务中心 | A型产包 | 20190301 | YZB/粤 1295-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 181 | 高频手术电极 | 肇庆 | 默思碧医疗(武汉)有限公司 | 肇庆市华佗贸易发展有限公司 | FD100H | 18073001 | GB 9706.1-2007 GB 9706.4-2009 鄂械注准20122251752 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 182 | 聚羧酸锌水门汀 | 肇庆 | 常熟尚齿齿科材料有限公司 | 肇庆市利康医疗器械有限公司 | 粉液对装 | 201908 | YY 0271.1-2016 国械注准20193171717 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 183 | 玻璃离子体水门汀 | 肇庆 | 常熟尚齿齿科材料有限公司 | 封开梁桂风口腔诊所 | 粉：20g 液：15ml | 201903 | YY 0271.1-2016 YZB/国4182-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 184 | 聚羧酸锌水门汀 | 肇庆 | 常熟尚齿齿科材料有限公司 | 四会雅博口腔医院 | 粉：30g 液：15ml | 201903 | YY 0271.1-2016 YZB/国4181-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 185 | 璃离子体水门汀 | 肇庆 | 常熟尚齿齿科材料有限公司 | 肇庆医学高等专科学院附属医院 | 粉：20g | 201908 | YY 0271.1-2016 国械注准20193171718 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 186 | 一次性使用无菌产包 | 清远 | 广州中誉医疗器械有限公司 | 佛冈县人民医院 | A型 | 190603 | 粤械注准20182140857 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 187 | 一次性使用接生包 | 清远 | 南昌市东海医疗器材有限公司 | 连州市连川镇中心卫生院 | / | 2018年10月09日 | 赣械注准20172640251 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 188 | 消融电极 | 清远 | 深圳市美成医疗用品有限公司 | 清远市清新区人民医院 | MD1000 | 19040321 | GB 9706.1-2007 GB 9706.4-2009 粤械注准20172251523 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 189 | 一次性使用高频手术电极 | 清远 | 张家港市航天医疗电器有限公司 | 广东迪优贸易有限公司 | DB-S | 19041901 | GB 9706.1-2007 GB 9706.4-2009 苏械注准20182250570 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 190 | 一次性使用产包 | 潮州 | 江西松鹤医疗器械有限公司 | 潮州妇产医院 | / | 2018 10月02日 | YZB/粤2734-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 191 | 一次性使用产包 | 潮州 | 河南亚都实业有限公司 | 潮州市湘桥区妇幼保健院 | Ⅱ型 | 1904AA1861 | 豫械注准20162640169 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 192 | 玻璃离子水门汀 | 潮州 | 上海新世纪齿科材料有限公司 | 枫溪区人民医院宝光齿科 | II型（垫底、洞衬、修复、充填） | 20180524 | YY 0271.1-2016 国械注准20173634291 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 193 | 磷酸锌水门汀 | 潮州 | 常熟尚齿齿科材料有限公司 | 潮州极至口腔医院 | 粉：30g | 201805 | YY 0271.1-2016 YZB/国4183-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 194 | 聚羧酸锌水门汀 | 潮州 | 常熟尚齿齿科材料有限公司 | 潮州市人民医院 | 粉：30g 液：15ml粉液对装 | 201909 | YY 0271.1-2016 国械注准20193171717 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 195 | 磷酸锌水门汀 | 潮州 | 常熟尚齿齿科材料有限公司 | 潮州市中心医院 | 粉：30g | 201903 | YY 0271.1-2016 YZB/国4183-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 196 | 聚羧酸锌水门汀 | 潮州 | 常熟尚齿齿科材料有限公司 | 潮州市湘桥区南春社区南国口腔诊所 | 粉：30g 液：15ml粉液对装 | 201907 | YY 0271.1-2016 国械注准20193171717 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 197 | 聚羧酸锌水门汀 | 潮州 | 常熟尚齿齿科材料有限公司 | 金山社区西湖口腔诊所 | 粉：30g 液：15ml粉液对装 | 201907 | YY 0271.1-2016 国械注准20193171717 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 198 | 一次性使用妇产科专用包 | 揭阳 | 广东宏瑞医疗器械有限公司 | 揭阳安真妇产医院 | A型 产包 | 20190301 | 粤械注准20142640292 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 199 | 一次性使用产包 | 揭阳 | 河南亚都实业有限公司 | 揭阳市榕城区妇幼保健计划生育服务中心 | Ⅱ型 | 190201 | 豫械注准20162640169 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 200 | 一次性使用单极手术电极 | 揭阳 | 乐清市金康特医疗器材有限公司 | 揭阳市妇幼保健计划生育服务中心 | 常规型 | 180301 | GB 9706.1-2007 GB 9706.4-2009 浙械注准20162250206 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 201 | 高频手术电极 | 揭阳 | 上海贝敦克医疗电子有限公司 | 揭阳市榕城区妇幼保健计划生育服务中心 | BG-4-S | 20190315 | GB 9706.1-2007 GB 9706.4-2009 YZB/沪3027-25-2011 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 202 | 玻璃离子水门汀 | 揭阳 | 而至齿科(苏州)有限公司 | 揭阳市人民医院 | 22-黄棕色 | 2019-04-02 | YY 0271.1-2016 国械注准20153630978 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 203 | 聚羧酸锌水门汀 | 揭阳 | 常熟尚齿齿科材料有限公司 | 揭阳市慈云医院 | 粉：30g 液：15ml粉液对装 | 201907 | YY 0271.1-2016 国械注准20193171717 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 204 | 玻璃离子水门汀 | 揭阳 | 上海荣祥齿科材料有限公司 | 揭阳市慈云医院 | Ⅰ型 | 190201 | YY 0271.1-2016 国械注准20163630677 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 205 | 一次性使用无菌产包 | 云浮 | 广州中誉医疗器械有限公司 | 罗定市妇幼保健院 | A型 | 190508 | 粤械注准20182140857 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 206 | 一次性使用妇产科用包 | 云浮 | 广州市天河豪政卫生材料厂 | 新兴县妇幼保健计划生育服务中心 | A型 | 20181213 | 粤械注准20172641089 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 207 | 一次性使用单极手术电极 | 云浮 | 乐清市金康特医疗器材有限公司 | 罗定市妇幼保健院 | 常规型 | 181116 | GB 9706.1-2007 GB 9706.4-2009 浙械注准20162250206 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 208 | 消融电极(外科术中止血装置) | 云浮 | 东莞市泰科医疗器械有限公司 | 新兴县中医院 | TD1-1 普通型 | 18120501 | GB 9706.1-2007 GB 9706.4-2009 YZB/粤 0658-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 209 | 玻璃离子体水门汀 | 云浮 | 常熟尚齿齿科材料有限公司 | 罗定市人民医院 | 粉：20g 液：15ml | 201901 | YY 0271.1-2016 YZB/国4182-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 210 | 玻璃离子体水门汀 | 云浮 | 常熟尚齿齿科材料有限公司 | 梁文道牙科 | 粉：20g 液：15ml 粉液对装 | 201906 | YY 0271.1-2016 国械注准20193171718 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 211 | 玻璃离子水门汀 | 云浮 | 上海新世纪齿科材料有限公司 | 黄丽建牙科诊所 | I型（垫底和洞衬） | 20190317 | YY 0271.1-2016 国械注准20173634244 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 212 | 玻璃离子体水门汀 | 云浮 | 常熟尚齿齿科材料有限公司 | 新兴县人民医院 | 粉：20g 液：15ml | 201808 | YY 0271.1-2016 YZB/国4182-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |