江门市生态环境局

江门市生态环境局

责令改正违法行为决定书

江蓬环改〔2020〕14号

当事人：江门市蓬江区潮艺五金工艺有限公司

统一社会信用代码：91440703733110725A

法定代表人：张宝佳

地址：江门市潮连环岛东路48号厂房

一、环境违法事实和证据

2020年1月10日，我局执法人员对你单位进行现场检查，发现你单位存在以下环境违法行为：

你单位从事五金工艺品项目生产。我局委托广东利诚检测技术有限公司江门分公司对你单位的外排废水进行采样检测，根据《检测报告》显示，你单位外排废水中总锌浓度为4.83mg/L，超出《电镀水污染物排放标准》（DB 44/1597-2015）表1珠三角的排放限值：总锌1.0mg/L，即你单位存在外排废水超标排放的违法行为。

上述事实有我局2020年1月10日现场检查拍摄照片、现场检查（勘察）记录、调查询问笔录、检测报告（报告编号：PJJCW20011001）、广东省污染物排放许可证（编号：4407032012133644）、企业信用信息公示报告等为证。

二、责令改正的依据、种类及其履行方式和期限

你单位的上述行为，违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条的规定。依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第（二）项的规定，我局责令你单位在接到本决定书之日起立即改正外排废水超标排放的违法行为。

三、申请复议或者提起诉讼的途径和期限

如对本决定不服，可以在接到本决定书之日起六十日内向江门市人民政府或者向广东省生态环境厅申请复议，也可在接到本决定书六个月内直接向江门市江海区人民法院提起行政起诉。逾期不申请行政复议，也不提起诉讼，又不履行本决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

地址：江门市蓬江区胜利路154号珠西创谷自编1号楼5楼，

联系人：简先生，联系电话：0750-3291707。

江门市生态环境局

2020年3月23日

抄送：潮连街道办事处