江门市生态环境局

江门市生态环境局

责令改正违法行为决定书

江蓬环改〔2020〕21号

当事人：江门市润千年实业有限公司

统一社会信用代码：914407033232327626

法定代表人：谭女服

地址：江门市蓬江区杜阮镇江杜西路163号1幢

一、环境违法事实和证据

2020年3月16日，我局执法人员对你单位进行现场检查，发现你单位存在以下环境违法行为：

你单位从事食品加工项目生产。我局委托江门市东利检测技术服务有限公司对你单位的外排废水进行采样检测，根据《检测报告》显示，你单位外排废水中化学需氧量浓度为362mg/L、氨氮浓度为101mg/L、五日生化需氧量浓度为125mg/L，均超出广东省地方标准《水污染物排放标准》（DB44/26-2001）表4第二时段一级标准的排放限值：化学需氧量90mg/L、氨氮浓度为10mg/L、五日生化需氧量20mg/L，即你单位存在外排废水超标排放的违法行为。经我局5月12日复查，你单位事后主动整改废水治理设施，且检测结果显示外排废水污染物已经达标。

上述事实有我局2020年3月16日现场检查拍摄照片和视频、现场检查（勘察）记录、调查询问笔录、检测报告（编号：DL-20-0316-P51、DL-20-0316-P54）、5月12日现场检查（勘察）记录、现场检查拍摄照片、当事人污水排放的情况说明、废水整改工程合同、废水处理整改工程设计方案、检测报告（编号：DL-20-0423-QF20）等为证。

二、责令改正的依据、种类及其履行方式和期限

你单位的上述行为，违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条的规定，依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第（二）项、《江门市生态环境局关于生态环境违法行为行政处罚自由裁量权裁量标准规定（试行）》的附件《江门市生态环境局关于生态环境违法行为行政处罚自由裁量权裁量标准参照表》第2-6号的第3类别“排放水污染物（不含一类污染物、重金属、有毒、持久性有机污染物）浓度超过排放标准1倍以上（pH超标1pH单位以上）或者超标因子超过一个的”的规定，结合目前疫情期间你单位主动采取消除环境违法行为危害后果的措施，该情况符合《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条第一款第（一）项的规定，我局责令你单位在接到本决定书之日起立即改正外排废水超标排放的违法行为。

三、申请复议或者提起诉讼的途径和期限

如对本决定不服，可以在接到本决定书之日起六十日内向江门市人民政府或者向广东省生态环境厅申请复议，也可在接到本决定书六个月内直接向江门市江海区人民法院提起行政起诉。逾期不申请行政复议，也不提起诉讼，又不履行本决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

地址：江门市蓬江区胜利路154号珠西创谷自编1号楼5楼，

联系人：简先生，联系电话：0750-3291707。

江门市生态环境局

抄送：杜阮镇人民政府

2020年5月29日