江门市生态环境局

江门市生态环境局

行政处罚决定书

江蓬环罚〔2020〕38号

当事人：江门市蓬江区棠下大林加油站

统一社会信用代码：914407037224564644

法定代表人：黄焕业

经营地址：江门市蓬江区棠下镇大林管理区

一、环境违法事实和证据

2020年4月22日，我局执法人员对你单位进行现场检查，发现你单位存在以下环境违法行为：

你单位主要从事成品油零售项目。我局委托深圳市惠利权环境检测有限公司对你单位的油气回收装置进行检测，根据《检测报告》显示，你单位3号（92#）加油枪的高档气液比为1.30、低档气液比为1.40，5号（95#）加油枪的高档气液比为1.26、低档气液比为1.33，上述两支加油枪的气液比均超过《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2007）“应在大于等于1.0和小于等于1.2范围内”的规定，即你单位存在不按照国家规定保持油气回收装置正常使用的违法行为。

上述事实有2020年4月22日现场检查拍摄照片、现场检查（勘察）记录、调查询问笔录、检测报告（报告编号：HLQ20200406(01)017）等为证。

你单位的上述行为，违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第四十七条第二款的规定。我局于2020年7月22日告知你单位违法事实、处罚依据和拟作出的处罚决定，并告知你单位有权陈述、申辩和提出听证。根据你单位2020年7月22日提出的听证申请，我局于2020年8月6日举行听证会。会上，你单位提出如下意见：（一）已经尽了保持油气回收系统正常使用的义务，油气回收检测数据异常是机器普遍存在误差所致，并非主观故意所为，需要委托多一家检测公司进行检测；（二）环保部门应该为加油站提供油气回收设备的执行规范和法律知识；（三）已经完成整改且检测达标，现受疫情影响，请求减免罚款。经审查，我局认为：（一）一是关于你单位提交的两份《检验报告》与我局依据拟处罚的《检测报告》的检测时间不同，缺乏可比性,你单位所提交的《检验报告》未能有效证明其受检之日的油气回收系统属于正常使用情况。二是我局所委托的检测公司具备相应的检测资质，其依据有关规范进行检测操作，所出具的《检测报告》符合法律有关规定，具有法律效力。三是根据《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）的规定，加油站油气回收系统包括卸油油气回收系统、汽油密闭储存、加油油气回收系统、在线监测系统和油气排放处理装置，相应的气液比、密闭性检查最小剩余压力限值等指标需要符合有关标准，才能认为油气回收系统正常使用，而非你单位认为油气回收系统开启就是正常使用。并且，你单位是已办理环保手续且经营多年的企业，应该认识和履行油气回收、日常保养等有关工作，确保油气回收系统正常使用。（二）《中华人民共和国大气污染防治法》第四十七条第二款、第一百零八条第（四）项已经明确规定了“不按照国家有关规定安装油气回收装置并保持正常使用”的违法情形和法律责任，普法教育并非行政处罚的先决条件，你单位应当自觉加强守法经营知识学习，确保企业合法、守法经营，以减少违法担责的法律风险。（三）你单位事后针对不按照国家规定保持油气回收装置正常使用的问题能够及时进行检修整改，且根据其提交的《检验报告》（报告编号：A202007209122）显示，检测结果已经达标。根据《广东省生态环境厅印发<关于应对新冠肺炎疫情优化生态环境保护服务支持企业复工复产的若干措施>的通知》（粤环函〔2020〕58号）“八、完善环境违法容错纠错机制。……对有主动消除或者减轻环境违法行为危害后果的、……从轻或减轻处罚；……”，以及江门市生态环境局《关于应对新冠肺炎疫情优化生态环境保护服务支持企业复工复产的若干措施》“八、严格执法监管行为，完善环境违法容错纠错机制。……对有主动消除或者减轻环境违法行为危害后果的、……从轻或减轻处罚；……”，上述情形能够认定为你单位存在主动消除环境违法行为危害后果的措施或行为,符合减轻处罚的条件。综上所述，我局对你单位提出的意见和证据予以部分采纳，就罚款给予减轻处罚。

二、行政处罚的依据、种类及其履行方式、期限

根据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条第（四）项、《江门市生态环境局关于生态环境违法行为行政处罚自由裁量权裁量标准规定（试行）》的附件《江门市生态环境局关于生态环境违法行为行政处罚自由裁量权裁量标准参照表》第3-16号的第3类别“储油储气库、加油加气站等已按照国家有关规定安装油气回收装置，但未正常使用的”的规定，结合目前疫情期间你单位主动采取消除环境违法行为危害后果的措施，该情况符合《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条第一款第（一）项的规定，我局决定对你单位作出罚款伍万元（小写：50000元）的行政处罚。

根据《中华人民共和国行政处罚法》第四十六条和五十一条的规定，限于接到本处罚决定之日起15日内，到江门市生态环境局蓬江分局法规股开具《蓬江区罚款通知书》并将罚款交到中国建设银行江门市分行指定账户（账号名称：“待报解预算收入--蓬江区财政局罚没”，账号：440670301156241035009910326）。如逾期不缴纳罚款的，我局可以采取“每日按罚款数额的百分之三加处罚款”。

三、申请复议或者提起诉讼的途径和期限

根据《中华人民共和国行政处罚法》第六条、《中华人民共和国行政复议法》第九条和第十二条以及《中华人民共和国行政诉讼法》第四十六条第一款的规定，如不服本处罚决定，可在接到决书定之日起60日内向江门市人民政府或者向广东省生态环境厅申请复议，也可在接到本决定书六个月内直接向江门市江海区人民法院提起行政起诉。逾期不申请行政复议，也不提起诉讼，又不履行本处罚决定的，我局将依法你单位民法院强制执行。

我局地址及联系电话：江门市蓬江区胜利路154号珠西创

谷自编1号楼5楼，0750-3291707。

代收银行咨询电话：0750-3500108、0750-3298368。

江门市生态环境局

2020年9月1日

抄送：区市场监督管理局、棠下镇人民政府