江门市生态环境局

江门市生态环境局

行政处罚决定书

江蓬环罚〔2020〕55号

当事人：江门市镪盈实业有限公司

统一社会信用代码：91440704304019042T

法定代表人：丘伟明

地址：江门市蓬江区潮连祥和路73号一车间A5厂房

一、环境违法事实和证据

2020年7月2日、10月26日，我局执法人员对你单位进行现场检查，发现你单位存在以下环境违法行为：

- 你单位位于江门市蓬江区潮连祥和路73号一车间A5厂房，从事五金件加工的生产项目，该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》第68项“金属制品表面处理及热处理加工项目”项目类别中“其他”环境影响评价报告表的环评类别，该项目在需要配套建设的环境保护设施未经验收合格的情况下，擅自投入生产。

- 你单位将生产过程中产生的部分废水在不经过水污染防治设施处理的情况下，直接经下水道排放。我局委托江门市东利检测技术服务有限公司对你单位的外排废水进行采样检测，根据检测报告数据显示，你单位外排废水中的化学需氧量浓度为478mg/L，氨氮浓度为29.7mg/L，磷酸盐浓度为58mg/L，总锌浓度为4.2mg/L,总铜浓度为0.8mg/L，氟化物浓度为36.4mg/L，PH值为9.84，总铬浓度为2.48mg/L，六价铬浓度为1.01mg/L均超出广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表4第二时段一级标准限制的化学需氧量浓度为90 mg/L，氨氮浓度为10mg/L，磷酸盐浓度为0.5mg/L，总锌浓度为2.0mg/L，总铜浓度为0.5mg/L，氟化物浓度为10mg/L，pH值6-9与表1最高允许排放浓度限值标准的总铬1.5mg/L，六价铬0.5 mg/L，即你单位存在通过不正常运行水污染防治设施的逃避监管方式排放超标废水的环境违法行为。

- 2020年10月26日，我局执法人员复查发现你单位的喷粉车间及清洗车间已停用，厂外渠道已封堵且未有废水外排。

- 上述事实有我局2020年7月2日现场检查拍摄照片与视频、现场检查（勘察）记录、调查询问笔录、10月26日现场拍摄照片、营业执照复印件、检测报告（报告编号：DL-20-0702-JP100）、江门市镪盈实业有限公司分布图（采样点位和废水流向）、《建设项目环境影响报告表》复印件、《关于江门市镪盈实业有限公司年加工五金件46.7万件新建项目环境影响报告表的批复》（蓬环审〔2019〕44号）复印件、江门市镪盈实业有限公司整改情况、现场情况说明、照片、环境检测委托服务合同书、环保管家服务协议书、江门市信安环境监测检测有限公司（报告编号：XJ2010159201）等为证。

你单位的上述行为，违反了《建设项目环境保护管理条例》第十九条第一款、《中华人民共和国水污染防治法》第三十九条的规定。我局于2020年12月2日告知你单位违法事实、处罚依据和拟作出的处罚决定，并告知你单位有权陈述、申辩和提出听证。你单位未进行陈述申辩，也未提出听证申请。

二、行政处罚的依据、种类及其履行方式、期限

根据你单位上述违法行为，我局决定依法对你单位作出如下行政处罚决定：

- （一）依据《建设项目环境保护管理条例》第二十三条第一款、参照《江门市生态环境局关于生态环境违法行为行政处罚自由裁量权裁量标准规定（试行）》的附件《江门市生态环境局关于生态环境违法行为行政处罚自由裁量权裁量标准参照表》第8-3号的第1类别“应编制环境影响报告表项目”的规定，对你单位五金件加工生产项目在需要配套建设的环境保护设施未经验收合格的情况下，擅自投入生产的违法行为作出如下的行政处罚决定：

- 1、责令你单位自接到本决定书之日立即停止五金件加工项目的生产；

我局将对你单位改正违法行为的情况实施复查，如果复查时发现你单位拒不改正的，我局将依据《建设项目环境保护管理条例》第二十三条第一款的规定“……逾期不改正的，处100万元以上200万元以下的罚款；……造成重大环境污染或者生态破坏的，责令停止生产或者使用，或者报经有批准权的人民政府批准，责令关闭。”，可以对你单位的违法行为进行罚款、责令停止生产或者使用、报经人民政府责令关闭等。

- 2、罚款贰拾万元（小写：200000元）。

（二）依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第（三）项、参照《江门市生态环境局关于生态环境违法行为行政处罚自由裁量权裁量标准规定（试行）》的附件《江门市生态环境局关于生态环境违法行为行政处罚自由裁量权裁量标准参照表》第2-7号的第3类别“涉及一类污染物、重金属、有毒、持久性有机污染物的，有超标情形的”的规定，结合目前疫情期间你单位主动采取消除环境违法行为危害后果的措施，该情况符合《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条第一款第（一）项规定，对你单位通过不正常运行水污染防治设施的逃避监管方式排放超标废水的环境违法行为作出罚款叁拾万元（小写：300000元）。

- 以上罚款合计伍拾万元（小写：500000元）。

根据《中华人民共和国行政处罚法》第四十六条和五十一条的规定，限于接到本处罚决定之日起15日内，到江门市生态环境局蓬江分局法规股开具《蓬江区罚款通知书》并将罚款交到中国建设银行江门市分行指定账户（账号名称：“待报解预算收入--蓬江区财政局罚没”，账号：440670301156241035009910326）。如逾期不缴纳罚款的，我局可以采取“每日按罚款数额的百分之三加处罚款”。

三、申请复议或者提起诉讼的途径和期限

根据《中华人民共和国行政处罚法》第六条、《中华人民共和国行政复议法》第九条和第十二条以及《中华人民共和国行政诉讼法》第四十六条第一款的规定，如不服本处罚决定，可在接到决书定之日起60日内向江门市人民政府或者向广东省生态环境厅申请复议，也可在接到本决定书六个月内直接向江门市江海区人民法院提起行政起诉。逾期不申请行政复议，也不提起诉讼，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

我局地址及联系电话：江门市蓬江区胜利路154号珠西创谷自编1号楼5楼，0750-3291707。

代收银行咨询电话：0750-3500108、0750-3298368。

江门市生态环境局

2020年12月28日

抄送：区市场监督管理局、潮连街道办事处