江门市生态环境局

江门市生态环境局

行政处罚决定书

江蓬环罚〔2020〕56号

当事人：江门市广连食品有限公司

统一社会信用代码： 914407035829133512

法定代表人：周良贵

地址：江门市蓬江区杜阮镇怡景大道6号1幢

一、环境违法事实和证据

2020年9月24日，我局执法人员对你单位进行现场检查，发现你单位存在以下环境违法行为：

你单位主要从事食品罐头生产项目。我局委托广东利诚检测技术有限公司对标准排放口外排废水进行采样监测（排放口编号：WS-145301），根据《检测报告》显示，你单位外排废水中磷酸盐11.3mg/L，超出广东省地方标准《水污染物排放标准》（DB 44/26-2001）表4第二时段一级标准中磷酸盐0.5mg/L的排放限值，即你单位存在外排废水超标的环境违法行为。

上述事实有我局2020年9月24日现场检查拍摄照片和视频、现场检查（勘察）记录、调查询问笔录、《检测报告》（报告号：PJCW20092401）等为证。

二、陈述申辩意见及采纳情况

你单位的上述行为，违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条的规定。我局于2020年12月10日告知你单位违法事实、处罚依据和拟作出的处罚决定，并告知你单位有权陈述、申辩和提出听证。你单位于2020年12月15日向我局提交陈述申辩意见及其附件，提出的主要意见如下：1、环保部门发出的环评审批文件中无记载磷酸盐，对外排水污染物中也无对磷酸盐的排放作要求，审批检测项目时也没有告知需要检测磷酸盐；2、在得知外排废水超标后，已立即进行整改，降低废水中的磷酸盐值，并多次送检达到排放标准。希望我局给予整改机会。

对于你单位上述的申辩意见，我局认为：

- 根据《建设项目环保设施竣工验收监测报告表》（江站(项目)字2017第BB03002号）、《建设项目环境影响报告表》（报告表编号：HPB[2015]0170号）、《关于江门市广连食品有限公司罐头食品生产项目环境影响报告表的批复》（江环审[2015]246号）等材料均显示你单位外排的水污染物需达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准后才能排放，磷酸盐为该外排水污染物限值标准的其中一个因子。你单位作为从事生产经营活动的排污企业，应确保外排水污染物需全部符合该限值标准后才能排放。另外，你单位也应自觉加强守法经营知识学习，确保企业合法、守法经营，切实履行环境保护的职责，以减少违法担责的法律风险；

- 2、根据你单位2020年12月15日提交的《检测报告》（报告编号：LC-DHJ200235-3）及《江门市广连食品有限公司污水处理化学除磷改造方案》显示，你单位外排废水已达标排放，且已采取整改措施消除环境危害。我局于12月16日对你单位进行现场复查，发现你单位确已采取相关措施进行整改。该事实有我局2020年12月16日现场检查（勘察）记录与现场检查拍摄照片等为证。根据《广东省生态环境厅印发<关于应对新冠肺炎疫情优化生态环境保护服务支持企业复工复产的若干措施>的通知》（粤环函〔2020〕58号）第八条以及江门市生态环境局《关于应对新冠肺炎疫情优化生态环境保护服务支持企业复工复产的若干措施》第八条的规定，你单位事后积极落实环保整改工作，且检测结果显示外排水污染物已经达标，上述情形可以认定为能够及时主动消除其违法行为的危害后果，符合上述两份《通知》的从轻情节。

综上所述，根据《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条第一款第（一）项的规定，我局对你单位提出的申辩意见予以部分采纳，对向你单位发出的江蓬环罚告〔2020〕75号《江门市生态环境局行政处罚事先告知书》及江蓬环罚听告〔2020〕60号《江门市生态环境局行政处罚听证告知书》中拟作出的罚款肆拾壹万元（小写：410000元）予以从轻处罚。

三、行政处罚的依据、种类及其履行方式、期限

依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第（二）项，参照《江门市生态环境局关于生态环境违法行为行政处罚自由裁量权裁量标准规定（试行）》的附件《江门市生态环境局关于生态环境违法行为行政处罚自由裁量权裁量标准参照表》第2-6号的第3类别“排放水污染物（不含一类污染物、重金属、有毒、持久性有机污染物）浓度超过排放标准1倍以上（pH超标1pH单位以上）或者超标因子超过一个的”的规定，结合目前疫情期间你单位主动采取消除环境违法行为危害后果的措施，该情况符合《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条第一款第（一）项的规定，我局决定对你单位作出罚款叁拾万元（小写：300000元）的行政处罚决定。

限于接到本处罚决定之日起15日内，到江门市生态环境局蓬江分局法规股开具《蓬江区罚款通知书》并将罚款交到中国建设银行江门市分行指定账户。如逾期不缴纳罚款的，我局可以采取“每日按罚款数额的3%加处罚款”。

四、申请复议或者提起诉讼的途径和期限

如不服本处罚决定，可在接到决书定之日起60日内向江门市人民政府或者向广东省生态环境厅申请复议，也可在接到本决定书六个月内直接向江门市江海区人民法院提起行政起诉。逾期不申请行政复议，也不提起诉讼，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

我局地址及联系电话：江门市蓬江区胜利路154号珠西创谷自编1号楼5楼，0750-3291707。

代收银行咨询电话：0750-3500108、0750-3298368。

江门市生态环境局

抄送：区市场监督管理局、杜阮镇人民政府

2020年12月31日