江门市生态环境局

江门市生态环境局

行政处罚决定书

江蓬环罚〔2021〕8号

当事人：江门合威五金有限公司

统一社会信用代码：914407007657123093

法定代表人：陆翊华

地址：江门市龙湾西路88号

一、环境违法事实和证据

2020年8月29日，我局执法人员对你单位进行现场检查，发现你单位存在以下环境违法行为：

你单位从事金属制品加工项目生产。我局委托广东恒畅环保节能检测科技有限公司对你单位的外排废水进行采样检测，根据《检测报告》显示，你单位外排废水中PH值为2.47、化学需氧量浓度为727mg/L、磷酸盐浓度为5.08 mg/L、氨氮浓度为26.1 mg/L，均超出广东省地方标准《水污染物排放标准》（DB44/26-2001）表4第二时段二级标准的排放限值：PH值为6-9、化学需氧量浓度为110mg/L、磷酸盐浓度为1.0mg/L、氨氮浓度为15 mg/L，即你单位存在外排废水超标排放的违法行为。经我局10月19日、11月17日复查，你单位事后已完善废水收集及治理的流程及设施，主动采取措施进行封堵及加固工作，外墙溢流口已无废水排放。

上述事实有我局2020年8月29日现场检查拍摄照片和视频、现场检查（勘察）记录与调查询问笔录，10月19日现场检查（勘察）记录、调查询问笔录与现场检查拍摄照片和视频，2020年11月17日现场检查（勘察）记录与现场检查拍摄照片和视频、《检测报告》（报告编号：HC[2020-08]045B号）、被询问人工作证明、《江门合威五金有限公司厂区外墙溢流口泄漏整改方案》、《广东省污染物排放许可证》（许可证编号：4407032011134030）等为证。

二、听证意见及采纳情况

你单位的上述行为，违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条的规定。我局于2020年12月11日告知你单位违法事实、处罚依据和拟作出的处罚决定，并告知你单位有权陈述、申辩和提出听证。你单位于2020年12月16日提出听证申请。我局于2021年1月7日举行听证会。

（一）听证意见

你单位提出如下意见：1、你单位的行为没有造成生态环境破坏及社会影响的后果，违法行为没有造成具体对象的损害；2、你单位废水的意外排放非主观故意，是整改过程中发生的事故；3、你单位一直履行社会责任，为经济发展作出贡献，并已进行主动整改以消除危害后果，处罚会导致你单位经营困难，对你单位形象和声誉造成严重影响，请求从轻或免于行政处罚。

（二）采纳情况

经审查，我局认为：

1、根据《检测报告》（报告编号：HC[2020-08]045B号）显示，你单位外排废水PH值（无量纲）超标3.53个PH值、化学需氧量超标5.61倍、磷酸盐超标4.08倍、氨氮超标0.74倍，即你单位外排废水超标排放的行为已违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条的规定，侵犯了《中华人民共和国水污染防治法》所保护的法益，我局对你单位拟作出的行政处罚符合相关法律规定。

2、你单位作为从事生产经营活动的市场主体并且是产废企业，严格遵守我国环境生态环境保护的相关法律法规的规定是你单位应尽的义务。你单位应自觉加强守法经营知识学习，确保企业合法、守法经营，切实履行环境保护的职责，做好环保设备维护管理工作，以减少违法担责的法律风险。

3、你单位提出“处罚会导致企业经营困难，且对企业形象和声誉造成严重影响。”的意见非法定从轻处罚或免于行政处罚的事由。

根据你单位在听证会后再次向我局提交的《废水排放整改报告》，及我局的现场检查（勘察）记录与现场照片显示，你单位在已完善好废水治理设施的基础上进一步落实整改并加强环保管理工作等情形，符合《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条第一款第（一）项及生态环境部《关于进一步规范适用环境行政处罚自由裁量权的指导意见》（环执法〔2019〕42号）第三条第（十三）项第2点第（1）小点的规定，我局对你单位提出的有关意见予以部分采纳，对你单位从轻处罚。

三、行政处罚的依据、种类及其履行方式、期限

依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第（二）项，参照《江门市生态环境局关于生态环境违法行为行政处罚自由裁量权裁量标准规定（试行）》的附件《江门市生态环境局关于生态环境违法行为行政处罚自由裁量权裁量标准参照表》第2-6号的第3类别“排放水污染物（不含一类污染物、重金属、有毒、持久性有机污染物）浓度超过排放标准1倍以上（pH超标1pH单位以上）或者超标因子超过一个的”的规定，结合目前疫情期间你单位主动采取消除环境违法行为危害后果的措施，该情况符合《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条第一款第（一）项的规定，我局决定对你单位外排废水超标排放的违法行为作出罚款贰拾伍万元（小写：250000元）的行政处罚。

限于接到本处罚决定之日起15日内，到江门市生态环境局蓬江分局法规股开具《蓬江区罚款通知书》并将罚款交到中国建设银行江门市分行指定账户。如逾期不缴纳罚款的，我局可以采取“每日按罚款数额的百分之三加处罚款”。

四、申请复议或者提起诉讼的途径和期限

如不服本处罚决定，可在接到决书定之日起60日内向江门市人民政府或者向广东省生态环境厅申请复议，也可在接到本决定书六个月内直接向江门市江海区人民法院提起行政起诉。逾期不申请行政复议，也不提起诉讼，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

我局地址及联系电话：江门市蓬江区胜利路154号珠西创谷自编1号楼5楼，0750-3291707。

代收银行咨询电话：0750-3500108、0750-3298368。

江门市生态环境局

2021年2月7日

抄送：区市场监督管理局、白沙街道办事处