江门市生态环境局

江门市生态环境局

行政处罚决定书

江蓬环罚〔2021〕14号

当事人：江门赛洋机械有限公司

统一社会信用代码：91440703755629456M

法定代表人：胡修波

地址：江门市棠下丰盛工业园

一、环境违法事实和证据

2020年10月15日，我局执法人员对你单位进行现场检查，发现你单位存在以下环境违法行为：

你单位主要从事摩托车配件、铸件、五金模具加工生产项目。我局委托广东恒畅环保节能检测科技有限公司对你单位加工中心车间2#厂内雨水井进行采样。根据《检测报告》显示，你单位外排废水中化学需氧量浓度为3.64×103mg/L，石油类浓度为1.23×103mg/L，均超出广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准限值：化学需氧量为90mg/L，石油类为5.0 mg/L，即你单位存在外排废水超标排放的违法行为。

经我局2020年12月15日、2021年1月5日复查，你单位事后已主动采取措施进行整改，未发现废水排入下水道。

上述事实有我局2020年10月15日现场检查拍摄照片和视频、现场检查（勘察）记录、调查询问笔录、《检测报告》（报告编号：HC[2020-10]027B号）、《建设项目环境影响报告表》（编号：江环评[2003]1017号）、营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、现场负责人身份证复印件、当事人送达地址确认书、《江门赛洋机械有限公司申请书》及其附件、2020年12月15日现场检查（勘察）记录与现场检查拍摄照片、2021年1月5日现场检查（勘察）记录与现场检查拍摄照片、危险废物处置合同、危险废物转移联单等为证。
    二、陈述申辩意见及采纳情况

你单位的上述行为，违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条。我局于2021年1月29日告知你单位违法事实、处罚依据和拟作出的处罚决定，并告知你单位有权陈述、申辩和提出听证。

（一）陈述申辩意见

你单位于2021年2月1日提出如下申辩意见：

- 1、检测机构未按照《水污染排放限值》（DB44/26-2001）的标准规定进行采样。调查人员现场采样时间过长，且采样口选择不规范。因此，你单位认为该检测结果不是外排废水的实际浓度。

- 2、你单位在2004年建设厂房，当时对排水管道没有雨污分流要求，对外排废水污染物浓度标准限值应考虑所适用《水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二时段的标准等级。

- 3、你单位在收到责令改正违法行为决定书前已主动对有废水渗漏可能的所有项目进行整改，同时对厂区内的地水排水管道进行雨污分流。而且外排废水超标排放的违法行为属微量渗漏，而非倾倒偷排，无主观故意。现受新冠肺炎疫情影响，经营困难，请求我局免于或减轻处罚。

- （二）采纳情况

1、我局对你单位的废水外排情况采用多点位采样方式进行核查，其中你单位所述的采样时间较长的采样点位，其检测数据仅作辅助参考作用。而认定你单位存在外排废水超标违法行为的主要检测数据，是以你单位连接的最终流入地下市政管道的2#厂内雨水井的检测数据为依据。

2、我局委托的检测机构具备法定检测资质，采样、检测等均按照有关规范进行操作，所出具的《检测报告》具有法定效力。而你单位声称检测机构未按标准规定采样，缺乏有效的证据证明。同时，你单位的环评文件资料显示其废水主要是办公生活废水，而此次超标的外排废水是生产废水，因此，你单位外排废水执行的标准应该是广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001），而非适用《城镇污水排入排水管网许可证（副本）》所写的标准。

3、我局依法对你单位作出的《责令改正违法行为决定书》并非作出行政处罚的先决条件，而是并列之举。你单位作为生产经营主体，应该时刻严格遵守生态环境保护法律法规，及时发现、整改环保问题是应有之义，这样才能确保依法管理、合法经营，以减少违法担责的法律风险。

4、根据《中华人民共和国水污染防治法》及《江门市生态环境局关于生态环境违法行为行政处罚自由裁量权裁量标准规定（试行）》的规定，应对你单位处70万元罚款。但我局已经根据《中华人民共和国行政处罚法》、《广东省生态环境厅印发＜关于应对新冠肺炎疫情优化生态环境保护服务支持企业复工复产的若干措施＞的通知》及《关于应对新冠肺炎疫情优化生态环境保护服务支持企业复工复产的若干措施》的规定，综合考虑你单位违法情节、整改情况等多方因素，已拟对你单位的环境违法行为予以从轻处罚，处以52万元罚款。

综上所述，我局对你单位的陈述申辩意见不予采纳，并维持告知文书的处罚内容。

三、行政处罚的依据、种类及其履行方式、期限

- 依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第（二）项，参照《江门市生态环境局关于生态环境违法行为行政处罚自由裁量权裁量标准规定（试行）》的附件《江门市生态环境局关于生态环境违法行为行政处罚自由裁量权裁量标准参照表》第2-6号的第3类别“排放水污染物（不含一类污染物、重金属、有毒、持久性有机污染物）浓度超过排放标准1倍以上（pH超标1pH单位以上）或者超标因子超过一个的”的规定，我局决定对你单位作出罚款伍拾贰万元（小写：520000元）的行政处罚。

限于接到本处罚决定之日起15日内，到江门市生态环境局蓬江分局法规股开具《蓬江区罚款通知书》并将罚款交到中国建设银行江门市分行指定账户。如逾期不缴纳罚款的，我局可以采取“每日按罚款数额的3%加处罚款”。

四、申请复议或者提起诉讼的途径和期限

如不服本处罚决定，可在接到决书定之日起60日内向江门市人民政府或者向广东省生态环境厅申请复议，也可在接到本决定书六个月内直接向江门市江海区人民法院提起行政起诉。逾期不申请行政复议，也不提起诉讼，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

我局地址及联系电话：江门市蓬江区胜利路154号珠西创谷自编1号楼5楼，0750-3291707。

代收银行咨询电话：0750-3500108、0750-3298368。

江门市生态环境局

抄送：区市场监督管理局、棠下镇人民政府

2021年3月3日