江门市生态环境局

江门市生态环境局

行政处罚决定书

江蓬环罚〔2021〕19号

当事人：江门市金谷香农副产品加工有限公司

统一社会信用代码：914407003454371799

法定代表人：赵细泉

地址：江门市蓬江区杜阮镇中和村简竹坑厂房之一

一、环境违法事实和证据

2020年12月29日，我局执法人员对你单位进行现场检查，发现你单位存在以下环境违法行为：

你单位从事初级农副产品加工及销售项目。你单位的污染防治设施发生破损后，致使其产生的水污染物外排。我局委托广东利诚检测技术有限公司江门分公司对你单位的外排水污染物进行采样检测，根据检测报告数据显示，你单位外排废水中的化学需氧量浓度为3.10×103mg/L、氨氮浓度为646mg/L、磷酸盐浓度为0.61mg/L，均超出广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表4第二时段一级标准限值的化学需氧量浓度为90 mg/L、氨氮浓度为10mg/L、磷酸盐浓度为0.5mg/L，即你单位存在通过不正常运行污染防治设施的逃避监管方式排放超标水污染物的环境违法行为。

上述事实有我局2020年12月29日现场检查拍摄照片与视频、现场检查（勘察）记录、调查询问笔录、检测报告（报告编号：PJJCW20122901）等为证。

二、听证意见及采纳情况

你单位的上述行为，违反了《中华人民共和国水污染防治法》第三十九条的规定。我局于2021年2月22日告知你单位违法事实、处罚依据和拟作出的处罚决定，并告知你单位有权陈述、申辩和提出听证。你单位于2021年2月24日提出听证申请。我局于2021年3月12日举行听证会。

（一）听证意见

你单位提出如下意见：1、执法人员检查时你单位已停止生产。2、你单位生产过程中产生的废水为循环使用不外排，检查发现的超标废水非主观恶意外排，是因阀门渗漏所致。3、你单位造成环境污染小且已及时积极配合整改。4、你单位无力承担过高金额的行政处罚，请求免于行政处罚。

（二）采纳情况

经审查，我局认为：

1、你单位需要对产生的水污染物承担合法排污的义务，且根据《中华人民共和国水污染防治法》第三十九条的规定，你单位的生产情况并非该违法行为的构成要件。

2、你单位应该落实环保设施设备正常运行等主体管理责任，确保生产过程中所产生的水污染物符合循环使用不外排的要求。现你单位的污染物处理设施由于发生故障导致水污染物排放至外环境，你单位的上述行为已经违反《中华人民共和国水污染防治法》的有关规定，应该承担相应的法律责任。

3、根据《检测报告》（报告编号：PJJCW20122901）显示你单位外排废水中的化学需氧量浓度、氨氮浓度和磷酸盐的浓度，分别超出广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表4中对应污染物第二时段一级标准限值的33.4倍、63.6倍和0.2倍，可见，你单位外排废水中的污染因子种类较多、超标倍数较大。而你单位积极配合整改既是应尽的守法义务，也是避免出现新违法行为、加重处罚等法律风险的应有之举。

4、你单位提出“无力承担过高金额的行政处罚”的理由非法定从轻、减轻或者免于行政处罚的法定理由，你单位如果确实存在经济困难，可以申请延期或者分期缴纳罚款。

综上所述，我局对你单位提出的听证意见不予采纳。

三、行政处罚的依据、种类及其履行方式、期限

依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第（三）项，参照《江门市生态环境局关于生态环境违法行为行政处罚自由裁量权裁量标准规定（试行）》及其附件《江门市生态环境局关于生态环境违法行为行政处罚自由裁量权裁量标准参照表》第2-7号的第2类别“不涉及一类污染物、重金属、有毒、持久性有机污染物，有超标情形的”的规定，我局决定对你单位作出罚款贰拾万元（小写：200000元）的行政处罚。

根据《中华人民共和国行政处罚法》第四十六条和五十一条的规定，限于接到本处罚决定之日起15日内，到江门市生态环境局蓬江分局法规股开具《蓬江区罚款通知书》并将罚款交到中国建设银行江门市分行指定账户（账号名称：“待报解预算收入--蓬江区财政局罚没”，账号：440670301156241035009910326）。如逾期不缴纳罚款的，我局可以采取“每日按罚款数额的百分之三加处罚款”。

四、申请复议或者提起诉讼的途径和期限

根据《中华人民共和国行政处罚法》第六条、《中华人民共和国行政复议法》第九条和第十二条以及《中华人民共和国行政诉讼法》第四十六条第一款的规定，如不服本处罚决定，可在接到决书定之日起60日内向江门市人民政府或者向广东省生态环境厅申请复议，也可在接到本决定书六个月内直接向江门市江海区人民法院提起行政起诉。逾期不申请行政复议，也不提起诉讼，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

我局地址及联系电话：江门市蓬江区胜利路154号珠西创谷自编1号楼5楼，0750-3291707。

代收银行咨询电话：0750-3500108、0750-3298368。

江门市生态环境局

2021年4月16日

抄送：区市场监督管理局、杜阮镇人民政府