江门市生态环境局

江门市生态环境局

责令改正违法行为决定书

江蓬环改〔2021〕12号

当事人：江门市溢远助剂科技有限公司

统一社会信用代码：9144070374553850X9

法定代表人：李敏

地址：江门市杜阮镇子棉工业区

一、环境违法事实和证据

2021年3月24日，我局执法人员对你单位进行现场检查，发现你单位存在以下环境违法行为：

你单位主要从事软水助剂生产项目，我局委托广东恒畅环保节能检测科技有限公司对你单位外排废水进行采样检测。根据《检测报告》（编号：HC【2021-03】027B号）显示，你单位外排废水中化学需氧量为1.00x103mg/L、氨氮浓度为126mg/L，均超出广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）表4第二时段一级标准的排放限值氨氮浓度为10mg/L、化学需氧量浓度为90mg/L，即你单位存在外排废水超标的违法行为。

上述事实有我局2021年3月24日现场检查拍摄照片与视频、现场检查（勘察）记录、调查询问笔录、检测报告（报告编号：PJJCW20122901）、法定代表人身份证复印件、排污许可证（副本）（证书编号：9144070374553850X9001X）等为证。

二、责令改正的依据、种类及其履行方式和期限

你单位的上述行为，违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条的规定。依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第（二）项的规定，我局责令你单位在接到本决定书之日起立即改正外排废水超标排放的违法行为。

三、申请复议或者提起诉讼的途径和期限

如对本决定不服，可以在接到本决定书之日起六十日内向江门市人民政府或者向广东省生态环境厅申请复议，也可在接到本决定书六个月内直接向江门市江海区人民法院提起行政起诉。逾期不申请行政复议，也不提起诉讼，又不履行本决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

地址：江门市蓬江区胜利路154号珠西创谷自编1号楼5楼，

联系人：孙先生，联系电话：0750-3291707。

江门市生态环境局

2021年4月16日

抄送：杜阮镇人民政府