江门市生态环境局

江门市生态环境局

责令改正违法行为决定书

江蓬环改〔2021〕25号

当事人：江门市耀星五金制品有限公司

统一社会信用代码：9144070373145708X0

法定代表人：梁绮琦

地址：江门市蓬江区棠下镇江盛二路26号

一、环境违法事实和证据

2021年4月13日，我局执法人员对你单位进行现场检查，发现你单位存在以下环境违法行为：

你单位主要从事厨房用品生产项目，我局委托东利检测（广东）有限公司对你单位外排废水进行采样检测。根据《检测报告》（报告编号：DLGD-21-0413-JP40）显示，你单位外排废水中总锌浓度为2.30mg/L、总镍浓度为1.20mg/L，均超出广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1中排放限值：总锌为1.0 mg/L、总镍为0.5mg/L；外排废水中氨氮浓度为12.8 mg/L，超出广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表4第二时段一级标准的排放限值：氨氮为10 mg/L。即你单位存在外排废水超标的违法行为。

上述事实有我局2021年4月13日现场检查拍摄照片与视频、现场检查（勘察）记录、2021年4月22日调查询问笔录、检测报告（报告编号：DLGD-21-0413-JP40）、营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、江门市生态环境局当事人送达地址确认书、《关于江门市耀星五金制品有限公司搬迁建设项目环境保护审查的批复》（江环建[2005]5号）复印件、《建设项目环境影响报告表（试行）》（报告表编号：HPB[2005]0005号）复印件、江门市耀星五金制品有限公司排污许可证副本复印件等为证。

二、责令改正的依据、种类及其履行方式和期限

你单位的上述行为，违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条的规定，依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第（二）项的规定，我局责令你单位在接到本决定书之日起立即改正外排废水超标排放的违法行为。

三、申请复议或者提起诉讼的途径和期限

如对本决定不服，可以在接到本决定书之日起六十日内向江门市人民政府（受理地址：江门市人民政府行政复议办公室，江门市蓬江区西园里中三号之一江门市人民政府西侧门）提出行政复议申请，也可在接到本决定书六个月内直接向江门市江海区人民法院提起行政起诉。逾期不申请行政复议，也不提起诉讼，又不履行本决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

地址：江门市蓬江区胜利路154号珠西创谷自编1号楼5楼，

联系人：李先生，联系电话：0750-3291707。

江门市生态环境局

2021年6月1日

（此页无正文）

抄送：棠下镇人民政府