江门市生态环境局

江门市生态环境局

行政处罚决定书

江蓬环罚〔2021〕31号

当事人：江门市溢远助剂科技有限公司

统一社会信用代码：9144070374553850X9

法定代表人：李敏

地址：江门市杜阮镇子棉工业区

一、环境违法事实和证据

2021年3月24日，我局执法人员对你单位进行现场检查，发现你单位存在以下环境违法行为：

你单位主要从事软水助剂生产项目，我局委托广东恒畅环保节能检测科技有限公司对你单位外排废水进行采样检测。根据《检测报告》（编号：HC【2021-03】027B号）显示，你单位外排废水中化学需氧量为1.00×103mg/L、氨氮浓度为126mg/L，均超出广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）表4第二时段一级标准的排放限值氨氮浓度为10mg/L、化学需氧量浓度为90mg/L，即你单位存在外排废水超标的违法行为。

上述事实有我局2021年3月24日现场检查拍摄照片与视频、现场检查（勘察）记录、调查询问笔录、检测报告（报告编号：PJJCW20122901）、法定代表人身份证复印件、排污许可证（副本）（证书编号：9144070374553850X9001X）等为证。

二、听证意见及采纳情况

你单位的上述行为，违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条的规定。我局于2021年4月19日告知你单位违法事实、处罚依据和拟作出的处罚决定，并告知你单位有权进行陈述、申辩和提出听证申请。你单位于2021年4月20日提出听证申请。我局于2021年4月30日举行听证会。

（一）听证意见

你单位提出如下意见：1.无超标排放废水的故意并已采取多项整改措施，目前污水系统运行正常；2.我司是创新型现代企业，对地方产业有一定贡献；3.因受疫情影响经营困难，希望能免于处罚或将处罚金额减轻至10万元。

（二）采纳情况

经审查，我局认为：

1.污染物达标排放是你单位的法定义务，应当做好环保管理工作，以减少违法担责的法律风险。对你单位所采取的整改措施，以及整改后外排废水达标排放的情形，予以认可。

2.你单位作为一家具有一定影响力的企业，应当模范带头遵纪守法。

3.根据《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条第一款、《广东省生态环境厅印发<关于应对新冠肺炎疫情优化生态环境保护服务支持企业复工复产的若干措施>的通知》（粤环函〔2020〕58号）以及江门市生态环境局《关于应对新冠肺炎疫情优化生态环境保护服务支持企业复工复产的若干措施》相关的规定，你单位采取多项整改措施后污染物达标排放，可以认为属于主动消除环境违法行为危害后果的措施或行为,符合从轻处罚的情形。如果确有经济困难，可以申请延期或者分期缴纳罚款。

综上所述，我局对你单位提出的意见予以部分采纳，对你单位拟作出的罚款42万元予以从轻处罚。

三、行政处罚的依据、种类及其履行方式、期限

依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第（二）项，参照《江门市生态环境局关于生态环境违法行为行政处罚自由裁量权裁量标准规定（试行）》的附件《江门市生态环境局关于生态环境违法行为行政处罚自由裁量权裁量标准参照表》第2-6号的第3类别“排放水污染物（不含一类污染物、重金属、有毒、持久性有机污染物）浓度超过排放标准1倍以上（pH超标1pH单位以上）或者超标因子超过一个的”的规定，结合目前疫情期间你单位主动采取消除违法行为危害后果的措施，该情况符合《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条第一款第（一）项的规定，我局决定对你单位作出罚款叁拾贰万元（小写：320000元）的行政处罚。

根据《中华人民共和国行政处罚法》第四十六条和五十一条的规定，限于接到本处罚决定之日起15日内，到江门市生态环境局蓬江分局法规股开具《蓬江区罚款通知书》并将罚款交到中国建设银行江门市分行指定账户（账号名称：“待报解预算收入--蓬江区财政局罚没”，账号：440670301156241035009910326）。如逾期不缴纳罚款的，我局可以采取“每日按罚款数额的百分之三加处罚款”。

四、申请复议或者提起诉讼的途径和期限

根据《中华人民共和国行政处罚法》第六条、《中华人民共和国行政复议法》第九条和第十二条以及《中华人民共和国行政诉讼法》第四十六条第一款的规定，如对本决定不服，可以在接到本决定书之日起六十日内向江门市人民政府（受理地址：江门市人民政府行政复议办公室，江门市蓬江区西园里中三号之一江门市人民政府西侧门）提出行政复议申请，也可在接到本决定书六个月内直接向江门市江海区人民法院提起行政起诉。逾期不申请行政复议，也不提起诉讼，又不履行本决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

我局地址及联系电话：江门市蓬江区胜利路154号珠西创谷自编1号楼5楼，0750-3291707。

代收银行咨询电话：0750-3500108、0750-3298368。

江门市生态环境局

2021年6月18日

抄送：区市场监督管理局、杜阮镇人民政府