江门市生态环境局

江门市生态环境局

责令改正违法行为决定书

江蓬环改〔2022〕36号

当事人：江门市蓬江区XX油厂

统一社会信用代码：91440703694779601C

投资人：黄X杰

地址：江门市蓬江区杜阮镇龙眠村李坑（土名）厂房

一、环境违法事实和证据

2022年6月13日，我局执法人员对你单位进行现场检查，发现你单位存在以下环境违法行为：

你单位主要从事废油加工处理项目，我局委托东利检测（广东）有限公司对外排废水进行采样检测。根据《检测报告》（报告编号：DLGD-22-0613-JP100）显示：你单位外排废水中化学需氧量浓度为839mg/L、氨氮浓度为164mg/L、动植物油类浓度为36.5mg/L、磷酸盐浓度为9.34mg/L，超出广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）表4第二时段二级标准的排放限值：化学需氧量浓度为110mg/L、氨氮浓度为15mg/L、动植物油类浓度为15mg/L、磷酸盐浓度为1.0mg/L，即你单位存在外排废水超标排放的违法行为。

上述事实有我局2022年6月13日现场检查拍摄照片与视频、现场检查（勘察）记录、调查询问笔录,《检测报告》（报告编号：DLGD-22-0613-JP100）及其报告签收回执单等为证。

二、责令改正的依据、种类及其履行方式和期限

你单位的上述行为，违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条的规定，依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第二项的规定，我局责令你单位自收到本决定书之日起立即改正外排废水超标排放的违法行为。

三、申请复议或者提起诉讼的途径和期限

如对本决定不服，可以在接到本决定书之日起六十日内向江门市人民政府（受理地址：江门市人民政府行政复议办公室，江门市蓬江区西园里中三号之一江门市人民政府西侧门）提出行政复议申请，也可在接到本决定书六个月内直接向江门市江海区人民法院提起行政起诉。逾期不申请行政复议，也不提起诉讼，又不履行本决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

地址：江门市蓬江区胜利路154号珠西创谷自编1号楼5楼，

联系人：伍先生，联系电话：0750-3291707。

江门市生态环境局

2022年7月18日

抄送：杜阮镇人民政府