江门市生态环境局

江门市生态环境局

责令改正违法行为决定书

江蓬环改〔2023〕35号

当事人：江门市江腾建材有限公司

统一社会信用代码：91440703MABPHNPN23

法定代表人：吴冠文

地址：江门市蓬江区棠下镇迳口村东方红猪场办公室自编之三

一、环境违法事实和证据

2023年8月9日，我局执法人员对你单位进行现场检查，发现你单位存在以下环境违法行为：

你单位主要从事建筑材料生产项目。现场检查时发现，洗砂机出料口的输送带下有一堆洗完的沙子，沙堆渗出的废水流到地面上，洗砂机的细绒沙收集槽内废水正在外溢到地面上，两股废水汇在一起，你单位再通过潜水泵经软管抽到旁边未设置防渗漏措施的水坑中（属于渗坑）。我局委托江门市蓬江区环境监测站对该软管向水坑内排放的废水进行采样监测，根据《监测报告》【编号：（蓬江）环境监测（2023）第J0809021号】结果显示，你单位排放的废水中悬浮物检测值为896mg/L，化学需氧量检测值为12mg/L。即你单位存在通过渗坑逃避监管的方式排放水污染物的违法行为。

上述事实有我局2023年8月9日现场检查（勘察）记录、调查询问笔录、现场检查照片和视频，2023年8月11日调查询问笔录、营业执照及法定代表人身份证复印件、《授权委托书》《监测报告》【报告编号：（蓬江）环境监测（2023）第J0809021号】及其文件移交表、江门市生态环境局当事人送达地址确认书等为证。

二、责令改正的依据、种类及其履行方式和期限

你单位的上述行为，违反了《中华人民共和国水污染防治法》第三十九条的规定，依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第三项的规定，我局责令你单位自收到本决定书之日起立即改正利用渗坑逃避监管的方式排放水污染物的违法行为。

三、申请复议或者提起诉讼的途径和期限

如对本决定不服，可以在接到本决定书之日起六十日内向江门市人民政府（受理地址：江门市人民政府行政复议办公室，江门市蓬江区西园里中三号之一江门市人民政府西侧门）提出行政复议申请，也可在接到本决定书六个月内直接向江门市江海区人民法院提起行政起诉。逾期不申请行政复议，也不提起诉讼，又不履行本决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

地址：江门市蓬江区胜利路154号珠西创谷自编1号楼5楼，

联系人：李先生，联系电话：0750-3291707。

江门市生态环境局

2023年9月19日

抄送：棠下镇人民政府