江门市生态环境局

江门市生态环境局

行政处罚决定书

江蓬环罚〔2024〕1号

当事人：江门市高宇家禽屠宰管理有限公司

统一社会信用代码：91440705MA54D2TX0C

法定代表人：张佩芬

地址：江门市蓬江区杜阮镇杜阮南路37号3幢首层至二层

一、环境违法事实和证据

2023年11月20日，我局执法人员对你单位进行现场检查，发现你单位存在以下环境违法行为：

你单位主要从事禽类屠宰项目，我局委托江门市蓬江区环境监测站对你单位外排生产废水进行采样监测。根据《检测报告》[报告编号：（蓬江）环境监测（2023）第J1120024号]显示，你单位外排废水的监测结果为：化学需氧量192mg/L，氨氮32.3mg/L，总磷5.67mg/L，悬浮物210mg/L。超出你单位排污许可证的排放许可限值，化学需氧量排放浓度限值为70mg/L，氨氮排放浓度限值为10mg/L，总磷排放浓度限值为0.5mg/L，悬浮物排放浓度限值为60mg/L。即你单位存在超过许可排放浓度排放水污染物的违法行为。

上述事实有我局2023年11月20日现场检查（勘察）记录、调查询问笔录、现场检查照片和视频，《检测报告》[报告编号：（蓬江）环境监测（2023）第J1120024号]及《江门市蓬江区环境监测站文件移交表》《江门市生态环境局送达回证》，江门市高宇家禽屠宰管理有限公司的《排污许可证》（副本）节选（证书编号：91440705MA54D2TX0C001V）打印件，《江门市生态环境局行政处罚决定书》（江蓬环罚〔2023〕26号、江蓬环罚〔2023〕41号）《用水清单》《江门市生态环境局当事人送达地址确认书》等为证。

- 你单位的上述行为，违反了《排污许可管理条例》第十七条第二款的规定，我局于2023年12月2日告知你单位违法事实、处罚依据和拟作出的处罚决定，并告知你单位有权进行陈述、申辩和提出听证申请。你单位未提出听证申请。

- 二、陈述申辩意见及采纳情况

- 2023年12月10日，你单位向我局提交《陈述申辩》。

- （一）陈述申辩意见

- 违法行为发生后，企业痛下决心整改，主动减产降排，保证污水达标排放。企业新建环保设施已正式投入使用，将做好专人专管，加强排污自查。企业还在起步阶段，举步维艰，希望能够从轻处罚。

- （二）采纳情况

- 根据你单位提交的《检测报告》[报告编号：（青创）环境检测字（2023）第120049号]显示，你单位已改正超过许可排放浓度排放污染物的违法行为。因此，对你单位罚款从轻处罚的意见予以采纳。

三、行政处罚的依据、种类及其履行方式、期限

经复核，你单位主动改正的行为属于从轻处罚情节。根据《江门市实施<广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定>细则》第七条（二）从轻处罚情节“2.主动改正或者及时中止违法行为的（-2.0）”的规定，对你单位拟处罚金额39.775万元从轻为35.475万元{罚款金额35.475万元=初步罚款金额（含倍数）43万元[罚款金额=裁量百分值总和×100万。裁量起点：7%；超标因子数目：3个以上8%；排污情况：排放B类水污染物0%；排放口所在区域：一般区域0%；废水日排放量：200吨以上10%；超标情况：超标8倍以上20倍以下或超量50%以上80%以下15%；近二年同类违法行为情况（含本次）：2次3%。（7%+8%+0%+0%+10%+15%+3%）×100万=43%×100万=43万]+初步罚款金额（含倍数）43万元×5%×调整系数总和(-3.5)[主动改正或者及时中止违法行为(-2)，积极配合调查取证（-1.5），该公司一年内因生态环境违法行为被处罚2次（含2次）以上的情节在权重裁量中已体现，因此不再重复计算该从重情节]}。

根据你单位违法行为的事实、性质、情节、社会危害程度和相关证据，依据《排污许可管理条例》第三十四条第一项和《环境保护主管部门实施限制生产、停产整治办法》第三条、第五条，参照《江门市实施<广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定>细则》第五条、第七条和《广东省生态环境厅关于印发<广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定>的通知》（粤环发〔2021〕7号）附件1《广东省生态环境违法行为行政处罚罚款金额裁量表》“第二章水污染防治类”中“七、超过水污染物排放标准或超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物”的“2.7.2裁量标准”的规定，我局决定对你单位作出：

（一）罚款叁拾伍万肆仟柒佰伍拾元（小写：35.475万元）的行政处罚；

（二）责令立即限制生产30日。

根据《中华人民共和国行政处罚法》（2021修订版）第六十七条和第七十二条的规定，限于接到本处罚决定之日起15日内，到江门市生态环境局蓬江分局法规股开具《非税收入一般缴款书》并将罚款缴至指定银行。如逾期不缴纳罚款的，我局可以采取“每日按罚款数额的百分之三加处罚款”。

四、申请复议或者提起诉讼的途径和期限

根据《中华人民共和国行政处罚法》第七条第一款、《中华人民共和国行政复议法》第二十条和第二十四条第一款第一项以及《中华人民共和国行政诉讼法》第四十六条第一款的规定，如对本处罚决定不服，可在收到本处罚决定之日起六十日内向江门市人民政府提出行政复议申请，受理地址：江门市人民政府行政复议办公室，江门市蓬江区西园里中三号之一江门市人民政府西侧门；也可以在接到本处罚决定之日起六个月内依法直接向江门市江海区人民法院提起行政诉讼。逾期不申请行政复议，也不向人民法院提起行政诉讼，又不履行本决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。。

我局地址及联系电话：江门市蓬江区胜利路154号珠西创谷自编1号楼5楼，0750-3291960。

江门市生态环境局

2024年1月8日

抄送：区市场监督管理局、杜阮镇人民政府