江门市蓬江区环境保护局文件

蓬环责改字〔2018〕115号

江门市蓬江区环境保护局

责令改正违法行为决定书

当事人：江门市达人坊金属制品有限公司

统一社会信用代码：914407033382302417

法定代表人：侯国深

地址：江门市蓬江区杜阮镇松岭村上岗工业区西一路10号厂房

一、环境违法事实和证据

2018年9月14日，我局执法人员对你单位进行现场检查，发现你单位存在以下环境违法行为：

（一）你单位主要从事不锈钢原制件生产项目，该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》第68项“金属制品表面处理及热处理加工项目”项目类别，该项目在需要配套建设的环境保护设施未经验收合格的情况下，擅自投入生产。

（二）我局委托江门市监测中心站对你单位外排废水进行采样监测。根据监测数据显示你单位外排废水的化学需氧量555mg/L、总铬222mg/L、总镍116mg/L，均超出广东省《水污染排放限值》（DB44/26-2001）的化学需氧量90mg/L、总铬1.5mg/L、总镍1.0mg/L的排放限值，即你单位存在外排废水超标的违法行为。

上述事实有我局2018年9月14日现场检查（勘察）笔录、现场检查拍摄照片，2018年9月15日调查询问笔录，关于江门市达人坊金属制品有限公司不锈钢原制件生产项目环境影响报告表的批复（江环审[2015]237号），监测报告[（江）环境监测（2018）第J0915001号]，营业执照，建设项目环境影响报告表（HPB[2015]0168号）等为证。

二、责令改正的依据、种类及其履行方式和期限

你单位的上述行为，违反了《建设项目环境保护管理条例》第十九条第一款、《中华人民共和国水污染防治法》第十条的规定，其中外排废水中的重金属总铬、总镍超标倍数大，违法情节较重，我局责令你单位自接到本决定书之日起立即改正以下违法行为：

- 依据《建设项目环境保护管理条例》第二十三条第一款的规定，责令立即停止不锈钢原制件生产项目的生产，并按照规定进行竣工验收。

我局将对你单位改正违法行为的情况实施复查，如果复查时发现你单位拒不改正的，我局将依据《建设项目环境保护管理条例》第二十三条第一款的规定“……逾期不改正的，处100万元以上200万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他责任人员，处5万元以上20万元以下的罚款；造成重大环境污染或者生态破坏的，责令停止生产或者使用，或者报经有批准权的人民政府批准，责令关闭。”，可以对你单位的违法行为进行罚款、责令停止生产或者使用、报经人民政府责令关闭等。

- 依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第（二）项的规定，责令你单位立即停止外排废水超标的违法行为。

三、申请复议或者提起诉讼的途径和期限

如对本决定不服，可以在接到本决定书之日起六十日内向江门市环境保护局或江门市蓬江区人民政府申请复议；也可以在接到本决定书之日起六个月内依法直接向江门市江海区人民法院提起行政诉讼。逾期不申请行政复议，也不向人民法院提起行政诉讼，又不履行本决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

地址：江门市蓬江区胜利路154号珠西创谷自编1号楼5楼

联系电话：3291707。

江门市蓬江区环境保护局

抄送：区法制局、杜阮镇人民政府

2018年10月18日