江门市生态环境局蓬江分局文件

蓬环责改字〔2019〕23号

江门市生态环境局蓬江分局

责令改正违法行为决定书

当事人：江门市汇龙喷涂有限公司

社会信用代码：91440703562596854W

法定代表人：孙春兰

公司地址：江门市蓬江区杜阮镇松岭村上岗西一路11号厂房

一、环境违法事实和证据

2019年4月22日，对你单位进行现场检查，发现你单位存在以下环境违法行为：

你单位主要从事摩托车配件喷涂加工生产，经江门市监测中心站对你单位的外排废水进行采样监测，根据监测报告显示，你单位外排废水中总磷浓度为3.24mg/L、锌浓度为2.28mg/L，均超出国家标准《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类表1标准限值：总磷浓度0.3mg/L、锌浓度2.0mg/L，即你单位存在外排废水超标排放的违法行为。

上述事实有江门市生态环境局2019年4月22日现场检查（勘察）笔录、现场检查拍摄照片、调查询问笔录、企业信用信息公示报告、《关于江门市汇龙喷涂有限公司摩托车配件生产技改项目环境影响报告表的批复》（江环审〔2017〕150号）、监测报告[（江）环境监测（2019）第J0422001号]等为证。

二、责令改正的依据、种类及其履行方式和期限

你单位的上述行为，违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条的规定。依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第（二）项的规定，我局责令你单位在接到本决定书之日起立即改正外排废水超标排放的违法行为。

三、申请复议或者提起诉讼的途径和期限

如对本决定不服，可以在接到本决定书之日起六十日内向江门市生态环境局或江门市人民政府申请复议；也可以在接到本决定书之日起六个月内依法直接向江门市江海区人民法院提起行政诉讼。逾期不申请行政复议，也不向人民法院提起行政诉讼，又不履行本决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

地址：江门市蓬江区胜利路154号珠西创谷自编1号楼5楼，

联系人：钟小姐、简先生，联系电话：0750-3291707。

江门市生态环境局蓬江分局

2019年5月30日

抄送：区司法局、杜阮镇人民政府