附表2

广东省医用敷贴专项监督抽检

合格产品详细信息表

填表单位：广东省食品药品监督管理局                           填表时间：2018年1月25日

| 序号 | 产品名称 | 抽查 市区 | 标示生产企业 | 被抽样单位 | 型号规格 | 产品编号/批号 | 检验依据 | 检验机构 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无菌粘贴敷料 | 广州 | 广州雅夫生物科技有限公司 | 广州市海珠区妇幼保健院 | 6x7cm（3x4cm） | 20161201 | YZB/粤0993-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 2 | 医用输液贴 | 广州 | 广州科美医疗器械有限公司 | 广州市海珠区妇幼保健院 | 规格：7x5cm/1pcs；型号：三贴 | 2016年8月16日 | YZB/粤穗0058-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 3 | 透明敷料 | 广州 | 3M Health Care（代理人：明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司） | 广州市海珠区妇幼保健院 | 1624W | 2019-09PR | YZB/USA5456-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 4 | 医用疤痕贴 | 广州 | 广州市科济医疗器械有限公司 | 广州市科济医疗器械有限公司 | 12cm x 8cm | 12017002 | 粤械注准20152641200 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 5 | 一次性使用护创材料 | 广州 | 广州华一生物科技有限公司 | 广州华一生物科技有限公司 | HY-01-1（100mmx70mmx1.8mm） | 20170301 | 粤械注准20152641448 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 6 | 婴儿脐贴 | 广州 | 广州健朗医用科技有限公司 | 广州健朗医用科技有限公司 | 7cm*7cm | 20170306 | YZB/粤0985-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 7 | 静脉输液固定护贴 | 广州 | 明尼苏达矿业制造医用器材（上海）有限公司 | 广州市黄埔区妇幼保健院 | 10片装（71mmx47mm） | 1608DP | YZB/沪3375-64A-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 8 | 退热贴 | 广州 | 珠海国佳新材股份有限公司 | 广州东兴堂大药房连锁有限公司 | BB-01 Ⅰ型儿童装 | 批号：1612221 | YZB/粤珠0002-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 9 | 透明防水创可贴 | 广州 | 上海强生有限公司 | 广州健民医药连锁有限公司北京路店 | 63mm*25mm 5片/包 | 批号：170104A | 沪械注准20162640453 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 10 | 接触性创面敷贴 | 广州 | 稳健医疗用品股份有限公司 | 广州健民医药连锁有限公司 | 1片/装 普通型 5cm×8cm，居中衬垫2.2cm×5cm | 20160905 | YZB/粤0753-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 11 | 自热式隔物理疗贴 | 广州 | 广州市可为医疗器械有限公司 | 广州市可为医疗器械有限公司 | 95mm×135mm（椭圆） | 1611003 | YZB/粤0018-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 12 | 自热式隔物理疗贴 | 广州 | 广州市可为医疗器械有限公司 | 广州市可为医疗器械有限公司 | 140mm×95mm | 1704001 | 粤械注准20162260706 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 13 | 灸疗贴 | 广州 | 广州国灸医疗科技有限公司 | 广州国灸医疗科技有限公司 | GJNG-Ⅰ | GJ20170326 | 粤械注准20162261479 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 14 | 炙疗贴 | 广州 | 广州国灸医疗科技有限公司 | 广州国灸医疗科技有限公司 | GJNG-I | GJ20170418 | 粤械注准20162261479 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 15 | 灸疗贴 | 广州 | 广州国灸医疗科技有限公司 | 广州国灸医疗科技有限公司 | GJ-1 | GJ20170411 | 粤械注准20142260338 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 16 | 医用疤痕贴 | 广州 | 广州润虹医药科技有限公司 | 广州润虹医药科技有限公司 | 12cm×3cm | 20170425 | 粤械注准20152640830 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 17 | 消痛冷敷贴 | 广州 | 青海奇力康医疗器械有限公司 | 广州市群贤药业有限公司 | 8cm x 10cm x 3贴/盒 | 17030203 | 青西食药监械生产备20150002号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 18 | 医用退热贴 | 广州 | 武汉兵兵药业有限公司 | 广州康信大药房连锁有限公司 | 退热型（12.5cm x 4.5cm） | 1704051 | 鄂汉械备20140065号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 19 | 硅凝胶敷贴 | 深圳 | 稳健医疗用品股份有限公司 | 稳健医疗用品股份有限公司 | 自粘型7.5cmx10cm | 20161125 | 粤械注准20152641501 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 20 | 接触性创面敷贴 | 深圳 | 稳健医疗用品股份有限公司 | 稳健医疗用品股份有限公司 | 10 cm×25 cm，居中衬垫：5 cm×20 cm | 20170115 | YZB/粤0753-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 21 | 热敷贴 | 深圳 | 深圳独一生物科技有限公司 | 深圳独一生物科技有限公司 | 50×80mm | 20161110 | YZB/粤7045-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 22 | 热敷贴 | 深圳 | 深圳市盛凯元科技有限公司 | 深圳市盛凯元科技有限公司 | 型号：RZ001 规格：1贴/袋 | 批号：20160701 | YZB/粤0877-2011 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 23 | 热磁灸贴 | 深圳 | 深圳市金润康医疗科技有限公司 | 深圳市金润康医疗科技有限公司 | 型号：FS-A | 2016年8月2日 | YZB/粤1547-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 24 | 热磁灸贴 | 深圳 | 深圳市金润康医疗科技有限公司 | 深圳市金润康医疗科技有限公司 | 型号：FK-A型 | 2016年7月26日 | YZB/粤1568-2012 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 25 | 特定电磁波（TDP）灸疗贴 | 深圳 | 深圳市大爱医疗科技有限公司 | 深圳市大爱医疗科技有限公司 | 规格：DA-70B 型号：炎痛型 | 批号：170306 | YZB/粤0679-2012 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 26 | 医用热敷理疗贴 | 深圳 | 深圳生之源药械研究所有限公司 | 深圳生之源药械研究所有限公司 | 130*95mm | 批号：2017年02月06日 | 粤械注准20162260241 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 27 | 输液胶贴 | 深圳 | 泰州市精卫医疗器械有限公司 | 深圳市宝安区人民医院 | 7cm×4cm | 16122905 | 苏械注准20162641077 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 28 | 医用输液贴 | 深圳 | 广州科美医疗器械有限公司 | 广东万润药业有限公司 | 型号：三贴 规格：7x4cm/5pcs | 2016年8月16日 | YZB/粤穗0058-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 29 | 防水透明创口贴 | 深圳 | 厦门好利妥卫生制品有限公司 | 深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司 | 19mmx72mm | 20161227 | 闽厦械备20140014号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 30 | 止血贴（创可贴） | 深圳 | 广东恒健制药有限公司 | 广东万润药业有限公司 | 规格：18mmx70mm；型号：弹性型 | 161203 | 粤江械备20150053号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 31 | 防水透明创口贴 | 深圳 | 厦门好利妥卫生制品有限公司 | 深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司 | 19mmx72mm | 20170305 | 闽厦械备20140014号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 32 | 创口贴 | 深圳 | 浙江银达生物技术有限公司 | 广东万润药业有限公司 | 规格：72mmx19mm；型号：阻水型 | 20170102 | 浙金械备20150061号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 33 | 医用输液贴 | 深圳 | 江西安康医疗器械有限公司 | 广东万润药业有限公司 | A型（70mmx35mm） | 2016年12月5日 | YZB/赣洪1277-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 34 | 兵兵退热贴 | 深圳 | 珠海国佳新材料股份有限公司 | 深圳市都市医药股份有限公司 | BB-01Ⅰ型儿童装 | 1611171 | YZB/粤珠0002-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 35 | 万通筋骨贴 | 深圳 | 通化万通药业股份有限公司 | 深圳市都市医药股份有限公司 | 7cm x 10cm | 161238 | 吉通械备20150009号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 36 | 创口贴 | 深圳 | 浙江邦好宁医药用品有限公司 | 广东万润药业有限公司 | 70mmx18mm | 20170303 | 浙金械备20150067号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 37 | 防水型创口贴 | 深圳 | 浙江邦好宁医药用品有限公司 | 广东万润药业有限公司 | 72mmx19mm | 20170101 | 浙金械备20150067号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 38 | 热磁疗贴 | 深圳 | 深圳生之源药械研究所有限公司 | 深圳生之源药械研究所有限公司 | 130mm*105mm | 20170105 | 粤械注准20162261014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 39 | 磁热疗贴 | 深圳 | 深圳生之源药械研究所有限公司 | 深圳生之源药械研究所有限公司 | 135mm*105mm | 20170315 | 粤械注准20162260580 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 40 | 医用固定贴膜（无菌敷贴） | 珠海 | 上海普益医疗器械股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶医院 | 6cm×7cm/Ⅰ型 | 160515 | YZB/沪3114-64-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 41 | 医用留置针贴 | 珠海 | 安徽省小山卫生材料有限公司 | 遵义医学院第五附属（珠海）医院 | SIZE：60*90mm A型 | 批号：20161117 | 皖械注准20152640075 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 42 | 医用输液贴 | 珠海 | 南昌市富达医疗器械有限公司 | 珠海市香洲区翠香街道山场社区卫生服务站 | 70mm×35mm | 20150806 | YZB/赣洪1189-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 43 | 输液胶贴 | 珠海 | 泰州市精卫医疗器械有限公司 | 珠海延年医院 | 7cmx3.5cm | 16010600 | YZB/苏（泰）0160-2012 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 44 | 热敷理疗贴 | 珠海 | 珠海国佳新材股份有限公司 | 珠海国佳新材股份有限公司 | 95mm×140mm/贴 | 1612232 | YZB/粤0829-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 45 | 医用退热贴 | 汕头 | 上海美宝生命科技有限公司 | 汕头潮南民生医院 | 4cm x 10cm | 20161219 | 沪浦械备20150081号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 46 | 医用输液贴 | 汕头 | 青岛海诺生物工程有限公司 | 潮阳同济医院 | 70mmx35mm | 160401 | YZB/鲁青0042-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 47 | 轻巧创可贴 | 汕头 | 上海强生有限公司 | 广东凯芝林商业连锁股份有限公司南澳海滨路分公司 | 70×19 mm | 151215U1413 | YZB/沪3874-64A-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 48 | 热敷贴 | 汕头 | 广东健信制药有限公司 | 广东健信制药有限公司 | 隔物灸Ⅱ型 | 1607004 | 粤械注准20152261261 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 49 | 静脉输液固定护贴 | 汕头 | 明尼苏达矿业制造医用器材（上海）有限公司 | 汕头市金平区妇幼保健院 | 10片装（71mmx45mm） | 1602SP | YZB/沪3375-64A-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 50 | 小儿退热贴 | 韶关 | 河南羚锐制药股份有限公司 | 仁化县长江镇金康九龄堂大药房 | 50mmx120mm | 160611 | 豫信械备20140002号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 51 | 小儿退热贴 | 韶关 | 河南羚锐制药股份有限公司 | 仁化县黄坑镇惠众堂药店 | 50mmx120mm | 160601 | 豫信械备20140002号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 52 | 弹性 创可贴 | 韶关 | 委托方：云南白药集团股份有限公司 受托方：江苏南方卫材医药股份有限公司 | 韶关市乡亲大药房医药连锁有限公司乐昌人民南路分店 | 70mm×201mm | WNDA1603 | 滇昆械备20140015号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 53 | 医用疤痕贴 | 韶关 | 广州市万和整形材料有限公司 | 广州市万和整形材料有限公司 | 方片形 30×80 一片装 | 417 | YZB/粤1270-2012 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 54 | 创可贴 | 河源 | 青岛海诺生物工程有限公司 | 河源大参林药店有限公司紫金分店 | 防水型 | 批次代码：161101 | 鲁青械备20140025号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 55 | 医用退热贴 | 河源 | 济南人人健生物工程有限公司 | 河源大参林药店有限公司紫金分店 | 小儿护脑型 50mm×120mm | 170401816 | 鲁济械备20150007号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 56 | 输液贴 | 河源 | 泰州市百利医用材料有限公司 | 东源县灯塔中心卫生院 | 70×35mm 5片装 | 20161223 | 苏械注准20162640246 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 57 | 医用退热贴 | 河源 | 侯马经济开发区金葵花大健康产业有限公司 | 河源大参林药房有限公司文明分店 | 高烧应急型 | 161202 | 晋临械备20150009号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 58 | 粘贴伤口敷料 | 梅州 | 江西3L医用制品集团股份有限公司 | 丰顺县中医院 | B型 | 20160919 | 赣械注准20152640140 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 59 | 医用输液贴 | 梅州 | 江西华强医疗器械有限公司 | 平远县长田镇卫生院 | 70x35mm | 2015年3月8日 | YZB/赣洪1004 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 60 | 一次性使用自粘无菌敷贴 | 梅州 | 南昌市凯旋医疗器械有限公司 | 梅州铁炉桥医院 | 型号：C型（输液贴），规格：7cm×3.5cn | 2017年1月2日 | 赣械注准20162640170 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 61 | 医用输液贴 | 惠州 | 广州科美医疗器械有限公司 | 龙门县龙城街道水西村第二卫生站 | 7x4cm/5pcs | 2016年12月16日 | YZB/粤穗0058-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 62 | 医用输液贴 | 惠州 | 广州科美医疗器械有限公司 | 惠州市鹤尔斯医疗设备贸易有限公司 | 三贴 | 2016年12月2日 | YZB/粤穗0058-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 63 | 热敷贴 | 惠州 | 广州奇研康科技有限公司 | 广州奇研康科技有限公司 | 95*130mm Ⅰ型 | 20170301 | 粤械注准20162261395 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 64 | 医用输液贴 | 惠州 | 广州科美医疗器械有限公司 | 惠来县人民医院 | 三贴；7x4cm/1pcs | 2016年12月16日 | YZB/粤穗0058-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 65 | 止血贴（创可贴） | 惠州 | 广东恒健制药有限公司 | 惠阳一通大药房连锁有限公司吉利分店 | 弹性型 18mm×70mm | 170104 | 粤江械备20150053号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 66 | 医用自粘敷料 | 汕尾 | 江西安康医疗器械有限公司 | 海丰县康正医疗科技有限公司 | 10cmx25cm | 20161103 | YZB/赣2426-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 67 | 自粘伤口敷料 | 汕尾 | 泰州市精卫医疗器械有限公司 | 海丰县澎湃纪念医院城东分院 | 9cm x 15cm | 16083022 | YZB/苏1537-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 68 | 医用输液贴 | 汕尾 | 江西安康医疗器械有限公司 | 海丰县医药公司 | A型（70mmx35mm） | 2016年4月6日 | YZB/赣洪1277-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 69 | 医用输液贴 | 汕尾 | 江西安康医疗器械有限公司 | 海丰县康正医疗科技有限公司 | A型（70mmx35mm） | 2016年11月6日 | YZB/赣洪1277-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 70 | 止血贴（创可贴） | 汕尾 | 广东恒健制药有限公司 | 海丰县澎湃纪念医院城东分院 | 弹性型 18mm×70mm | 160703 | 粤江械备20150053号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 71 | 医用输液贴 | 汕尾 | 江西3L医用制品集团股份有限公司 | 海丰县康特医疗科技有限公司 | WY3 | DT160905-160914 | 赣械注准20152640162 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 72 | 医用输液贴 | 东莞 | 广州科美医疗器械有限公司 | 华润东莞医药有限公司 | 单贴 1 pcs | 2016年12月2日 | YZB/粤穗0058-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 73 | 止血贴（创可贴） | 东莞 | 广东恒健制药有限公司 | 广东省东莞国药集团横沥医药有限公司 | 弹性型 18mm×70mm | 170201 | 粤江械备20150053号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 74 | 退热贴 | 东莞 | 山东朱氏药业集团有限公司 | 华润东莞医药有限公司 | 110mmx40mmx1贴 | 20160702 | 鲁荷械备20140012号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 75 | 小儿退热贴 | 东莞 | 河南羚锐制药股份有限公司 | 广东省东莞国药集团横沥医药有限公司 | 50mm×120mm | 160612 | 豫信械备20140002号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 76 | 医用输液贴 | 中山 | 广州科美医疗器械有限公司 | 中山市西区医院 | 7x4cm/1pcs | 2016年12月2日 | YZB/粤穗0058-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 77 | 透气胶贴 | 中山 | 佛山市华士康医疗用品有限公司 | 中山市南区医院 | 7x5cm | 2016年11月3日 | 粤禅械备20140025号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 78 | 止血贴（创可贴） | 中山 | 广东恒健制药有限公司 | 中山市南区医院 | 普通型 | 160901 | 粤江械备20150053号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 79 | 医用退热贴 | 中山 | 武汉孚莱医药科技有限公司 | 中山市新特药有限公司 | II型 | 1609051 | 鄂江械备20150091号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 80 | 透明敷料 | 湛江 | 3M Health Care（代理人：明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司） | 国药控股湛江有限公司 | 6cmx7cm | 2019-09RH | YZB/USA5457-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 81 | 医用无菌敷贴 | 湛江 | 河南亚都实业有限公司 | 湛江安泰医疗器械贸易有限公司 | 100mmx250mm | 221612702 | YZB/豫0103-2006 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 82 | 无菌敷贴 | 湛江 | 青岛海诺生物工程有限公司 | 湛江市巨光医疗器械有限公司 | 型号：HN-001 | 160201 | YZB/鲁0642-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 83 | 止血贴（创可贴）） | 佛山 | 广东恒健制药有限公司 | 广东伟能医药有限公司 | 型号：弹性型；规格：18mmx70mm | 170104 | 粤江械备20150053号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 84 | 医用输液贴 | 佛山 | 江门市康达医疗器械有限公司 | 佛山市三水区医药有限公司 | III型 70x40mm 5片/包 | 161101 | 粤江械备20150039号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 85 | 防水创口贴 | 佛山 | 石家庄美荟医疗器械有限公司 | 佛山市三水区医药有限公司 | 72mmx19mm | 20161101 | 冀石械备20150035 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 86 | 医用退热贴 | 佛山 | 广州迪氏药业有限公司 | 佛山市禅城区禅和堂药店 | 规格：1贴装（5×12cm）/型号：通用型 | 20160919 | 粤穗械备20160003号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 87 | 弹力鼻贴 | 佛山 | 佛山市怡创生化科技有限公司 | 佛山市怡创生化科技有限公司 | BT-6.9cm×1.9cm | 201703101 | 粤械注准20152640781 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 88 | 热敷贴 | 佛山 | 佛山市怡创生化科技有限公司 | 佛山市怡创生化科技有限公司 | H-13cm×9.5cm | 201703131 | 粤械注准20152260821 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 89 | 透明敷料 | 佛山 | 3M Health Care（代理人：明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司） | 佛山市高明区人民医院 | 1624W | 2019-11PL | YZB/USA5456-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 90 | 医用输液贴 | 佛山 | 河南亚都实业有限公司 | 佛山市高明区人民医院 | 42mmx75mm | 221609010 | YZB/豫0497-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 91 | 海藻酸盐敷贴 | 佛山 | 佛山市优特医疗科技有限公司 | 佛山市优特医疗科技有限公司 | F.20.00.001 5cm×5cm | W002368 | 粤械注准20152641241 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 92 | 一次性使用无菌敷贴 | 佛山 | 佛山市优特医疗科技有限公司 | 佛山市优特医疗科技有限公司 | F.02.00.037 | W002370 | 粤械注准20152641052 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 93 | 永磁理疗贴 | 佛山 | 佛山市福斯曼医疗科技有限公司 | 佛山市福斯曼医疗科技有限公司 | 型号：YC-F；规格：90mm*120mm | 20170125 | 粤械注准20142260214 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 94 | 医用输液贴 | 佛山 | 江西3L医用制品集团股份有限公司 | 佛山市顺德区乐从医院 | WY3 | 20160926 | 赣械注准20152640162 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 95 | 医用输液贴 | 阳江 | 广州科美医疗器械有限公司 | 阳江市海陵岛闸坡镇卫生院 | 规格：7x4cm/1pcs；型号：三贴 | 2016年9月16日 | YZB/粤穗0058-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 96 | 医用固定贴膜（无菌敷贴） | 阳江 | 上海普益医疗器械股份有限公司 | 阳江高新技术产业开发区人民医院 | 规格：6cmx7cm/型号：I型 | 170102 | YZB/沪3114-64-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 97 | 防水创可贴 | 阳江 | 江西宝泽医疗用品有限公司 | 阳江市沃星医药连锁有限公司江城区诚信大药房 | 规格：75mm*22mm 型号：防水型 | 批号：150602 | YZB/赣宜0006-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 98 | 一次性医用输液贴 | 江门 | 佛山市唯康医疗器械有限公司 | 江门市仁仁医疗器械有限公司 | 7×5 三贴五片 | 20160610 | YZB/粤禅0041-2011 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 99 | 医用输液贴 | 江门 | 江门市康达医疗器械有限公司 | 江门市第二人民医院 | Ⅲ型 70×40m 5片/袋×20袋/盒 | 161001 | 粤江械备20150039号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 100 | 创口贴 | 江门 | 佛山市怡创生化科技有限公司 | 广东满山红医药有限公司 | CKT1-1.1cmx2.3cm | 201609051 | 粤禅械备20150041号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 101 | 正鑫疼痛贴 | 江门 | 贵州正鑫实业有限公司 | 江门市仁仁医疗器械有限公司 | 50mm*70mm | 160801 | YZB/黔筑0004-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 102 | 婴儿护脐贴 | 江门 | 台山市弘毅医疗用品有限公司 | 台山市弘毅医疗用品有限公司 | YF1101 6×7cm | 20170501 | 粤械注准20152640733 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 103 | 无菌粘贴敷料 | 江门 | 台山市弘毅医疗用品有限公司 | 台山市弘毅医疗用品有限公司 | 9×15cm F115 | 20170501 | 粤械注准20152640730 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 104 | 透气胶贴 | 茂名 | 佛山市华士康医疗用品有限公司 | 化州市康华医院 | 7×4cm | 2016年11月3日 | 粤禅械备20140025号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 105 | 自粘性无菌敷料 | 茂名 | 广州市卫信工贸有限公司 | 化州市人民医院 | 5x7.5cm，1.5x2.5cm | 2016011 | YZB/粤0847-2012 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 106 | 一次性使用自粘无菌敷贴 | 茂名 | 南昌市凯旋医疗器械有限公司 | 电白阳光医院 | 型号：C型（输液贴） | 2016年12月2日 | 赣械注准20162640170 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 107 | 伤口敷料 | 茂名 | 扬州洋生医药科技有限公司 | 电白阳光医院 | 长7cm宽6cm | 20160108 | 苏械注准20152640594 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 108 | 医用输液贴 | 茂名 | 江西安康医疗器械有限公司 | 信宜玛莉亚医院 | A型 70mm×35mm | 2016年12月5日 | YZB/赣洪1277-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 109 | 医用输液贴 | 茂名 | 昆明双龙卫生材料有限公司 | 信宜市健民医院 | 70mm×35mm×5片 | 2010年8月3日 | 滇械注准20162640004 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 110 | 医用愈肤膜（C型 自粘伤口敷料） | 肇庆 | 山东圣纳医用制品有限公司 | 广宁县妇幼保健院 | 9cmx25cm | 20170206 | YZB/鲁0129-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 111 | 一次性医用输液贴 | 肇庆 | 佛山市唯康医疗器械有限公司 | 德庆县妇幼保健院 | 7×5单贴 | 20160602 | YZB/粤禅0041-2011 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 112 | 防水透气创可贴 | 肇庆 | 深圳市三九威佳士生物科技有限公司 | 肇庆天天邦健医药连锁有限公司鼎湖万福店 | 70mm×18mm | 17020618 | 粤深械备20150162号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 113 | 医用输液贴 | 肇庆 | 广州科美医疗器械有限公司 | 广东省封开县中医院 | 7×4cm/1pcs | 2016年3月2日 | YZB/粤穗0058-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 114 | 医用输液贴 | 清远 | 广州科美医疗器械有限公司 | 连山壮族瑶族自治县吉田镇中心卫生院 | 规格：7x4cm/5pcs；型号：三贴 | 2016年5月2日 | YZB/粤穗0058-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 115 | 脐贴 | 清远 | 山东大正医疗器械股份有限公司 | 连州市妇幼保健计划生育服务中心 | 甲壳素A型 6*7 | 16215-14 | 粤械注准20152640126 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 116 | 医用输液贴 | 清远 | 广州科美医疗器械有限公司 | 阳山县妇幼保健院 | 7×4cm/5pcs | 2017年1月6日 | YZB/粤穗0058-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 117 | 一次性使用无菌敷贴 | 清远 | 佛山市优特医疗科技有限公司 | 佛冈县人民医院 | F.02.00.037（6×7） | W002355 | 粤械注准20152641052 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 118 | 创口贴 | 清远 | 青岛海诺生物工程有限公司 | 清远大参林连锁药店有限公司连南立新街分店 | 防水型 | 批次代码：170101 | 鲁青械备20140025号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 119 | 医用输液贴 | 潮州 | 江西安康医疗器械有限公司 | 潮州市洪达医疗器械有限公司 | A型 | 2017年3月6日 | YZB/赣洪1277-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 120 | 退热贴 | 潮州 | 湖北惠真源药械有限公司 | 潮州市中医医院 | 110mmx40mm（儿童型）；120mmx50mm（成人型） | 20160301 | YZB/鄂（鄂州）0003-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 121 | 黏贴伤口敷料 | 潮州 | 江西3L医用制品集团股份有限公司 | 潮州市天健医疗设备有限公司 | B型 | 20160905 | 赣械注准20152640140 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 122 | 降温贴 | 潮州 | 江西3L医用制品集团股份有限公司 | 潮州市天健医疗设备有限公司 | 降温型 | 20161128 | YZB/赣洪1182-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 123 | 医用输液贴 | 潮州 | 江西3L医用制品集团股份有限公司 | 潮州市中心医院 | WY3 | 20161017 | 赣械注准20152640162 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 124 | 透气胶贴 | 潮州 | 佛山市华士康医疗用品有限公司 | 潮州市妇幼保健院 | 7x3.5cm-5片 | 20170420 | 粤禅械备20140025号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 125 | 医用输液贴 | 潮州 | 江西3L医用制品集团股份有限公司 | 湘桥区人民医院 | WY3 | 20161017 | 赣械注准20152640162 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 126 | 离子感应帖 | 揭阳 | 广东泰宝医疗科技股份有限公司 | 广东泰宝医疗科技股份有限公司 | 145mm×95mm | 2017/2/8 | YZB/粤0312-2010 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 127 | 输液胶贴 | 揭阳 | 泰州市精卫医疗器械有限公司 | 普宁市康福医疗器械有限公司 | 7cm X 3.5cm | 16010400 | YZB/苏（泰）0160-2012 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 128 | 医用退热贴 | 揭阳 | 佛山市怡创生化科技有限公司 | 普宁市康福医疗器械有限公司 | TR-120mmx50mm | 201612191 | 粤禅械备20150085号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 129 | 创口贴 | 揭阳 | 青岛海诺生物工程有限公司 | 揭阳市榕城区纽健医疗器械经营部 |  | 160102 | 鲁青械备20140025号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 130 | 无菌敷贴 | 揭阳 | 青岛海诺生物工程有限公司 | 普宁市康福医疗器械有限公司 | HN-001 | 2017年1月2日 | YZB/鲁0642-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 131 | 静电离子感应穴位贴 | 揭阳 | 广东泰宝医疗科技股份有限公司 | 广东泰宝医疗科技股份有限公司 | TBX-F3（100mm×100mm） | 2017/1/6 | 粤械注准20162260920 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 132 | 静电离子感应乳康贴 | 揭阳 | 广东泰宝医疗科技股份有限公司 | 广东泰宝医疗科技股份有限公司 | 130mm×100mm | 2017/1/12 | 粤械注准20162260921 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 133 | 静电离子感应妇康贴 | 揭阳 | 广东泰宝医疗科技股份有限公司 | 广东泰宝医疗科技股份有限公司 | 145mm×95mm | 2017/2/13 | 粤械注准20162260919 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 134 | 温感理疗贴 | 揭阳 | 广东泰宝医疗科技股份有限公司 | 广东泰宝医疗科技股份有限公司 | WG-Ⅱ | 2017/3/2 | 粤械注准20162260803 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 135 | 医用输液胶带 | 云浮 | 安徽省小山卫生材料有限公司 | 罗定市人民医院 | 7×3.2cm | 20161008 | YZB/皖0062-2010 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 136 | 创口贴 | 云浮 | 湖南加倍佳医疗器械制造有限公司 | 肇庆市国民大药房连锁有限公司云浮浩林西分店 | 弹性质型 | 20150622 | 湘常械备20150005号 | 原检机构：广东省医疗器械质量监督检验所 复检机构：湖南省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 137 | 欧洁创口贴 | 云浮 | 浙江欧洁科技股份有限公司 | 肇庆市国民大药房连锁有限公司云浮浩林西分店 | 72mm×19mm | 17 01 02 | 浙湖械备20150039号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 138 | 医用输液贴 | 云浮 | 江西3L医用制品集团股份有限公司 | 罗定市中医院 | WY3 | 20160509GA | 赣械注准20152640162 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 139 | 医用输液胶带 | 云浮 | 安徽省小山卫生材料有限公司 | 罗定市人民医院 | 7×3.2cm | 20161008 | YZB/皖0062-2010 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 140 | 创口贴 | 云浮 | 青岛海诺生物工程有限公司 | 云浮天天邦健医药连锁有限公司浩林西店 | 70mm×18mm 经济型 | 170102 | 鲁青械备20140025号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 141 | 创可贴 | 云浮 | 深圳市三九威佳士生物科技有限公司 | 云浮天天邦健医药连锁有限公司浩林西店 | 70mm×18mm | 17030218 | 粤深械备20150162号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 142 | 一次性使用无菌敷贴 | 云浮 | 江西庐乐医疗器械集团有限公司 | 云浮市中医院 | 70mmx35mm | 20170105 | 赣械注准20162640043 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 143 | 医用退热贴 | 云浮 | 广州市雨纯生物科技有限公司 | 云浮市松仙医药连锁有限公司建设北店 | 儿童型 | 20160501 | 粤穗械备20150137号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 144 | 创口贴 | 云浮 | 浙江银达生物技术有限公司 | 云浮市松仙医药连锁有限公司建设北店 | 72mm×22mm 弹力型 | 20161109 | 浙金械备20150061号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 145 | 创口贴 | 云浮 | 浙江银达生物技术有限公司 | 云浮市松仙医药连锁有限公司建设北店 | 72mm×22mm 阻水型 | 20161102 | 浙金械备20150061号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 146 | 透气肤色创可贴 | 云浮 | 江西宝泽医疗用品有限公司 | 云浮市云城区祥康药房 | 透气型 75mm×22mm | 160301 | YZB/赣宜0005-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 147 | 兵兵®退热贴 | 云浮 | 珠海国佳新材股份有限公司 | 云浮市云城区祥康药房 | BB-01I型儿童装 | 1611171 | YZB/粤珠0002-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |